# 室内电气安装常见缺陷的防治

### 一、室内电气安装常见缺陷的防治（论文文献综述）

乔佳胤[1]（2020）在《多层建筑电气火灾致因及房屋功能恢复的关键问题研究》文中研究指明根据资料显示,电气原因是造成建筑物重、特大火灾的最主要因素。为了解其特性,分析其特点,降低其发生概率,近年来,相关部门及专业人员对建筑物电气火灾的致因进行了多角度、多内容、多维度的研究,针对建筑物火灾事故的发生提出了行之有效的措施。而目前的措施大部分是针对火灾发生致因进行的研究,对于火灾发生后的建筑结构、电气线路、消防设施等房屋功能的破坏评定及下一步的恢复工作并未有深入探索。本文对多层建筑电气火灾的致因和致因认定、结构检测与加固、电气线路评定与恢复进行了理论分析与实例研究,意在将繁琐的后期恢复工程与常见电气火灾的致因认定结合到一起,总结出根据不同致因所引起的电气火灾,在房屋功能恢复时检测评定与恢复施工的程序和方法,主要研究工作如下:研究了常见的短路、接触不良、过载、漏电四种形式的建筑物电气火灾致因,分析其发生特性、发展规律和最终结果,总结出不同的认定方法。通过火灾致因认定,判断火灾的起火点、起火时间、火灾范围等因素,可以得出火灾对多层建筑结构承载力与电气线路、设备影响范围与破坏程度,针对不同电气火灾的发生特点与过火范围,进行下一步的建筑物结构检测与电气线路评定。研究了火灾后建筑物结构检测与加固的程序与方法,根据建筑物电气火灾不同的致因认定的内容,判断火灾现场温度、起火点周围线路、装置、设备损伤等情况,对受火严重的结构构件,采用超声回弹综合法进行混凝土强度检测,采用拉伸和冷弯试验进行钢筋的力学性能检测,按照检测结果确定受火的结构构件是否满足设计要求。最后,根据实测值与办公楼原结构布置使用PKPM软件对整体结构进行承载力验算,对构件的承载力不满足设计要求的,确定相应的加固方法进行加固,并在加固后重新进行了验算。研究了火灾后建筑物电气线路评定与修复。根据常见电气线路火灾致因认定中对现场勘查、调查访问、技术鉴定的内容,确定火灾后建筑电气线路受损的重点位置,通过查阅关于电气线路中易受高温影响的电气装置与设备、电气工程施工验收等内容,制定了《电气线路破坏评定表》,对电气工程中的12个大项,61个小项进行评定检查,依据评定内容,确定工程重点与施工内容,按照施工内容,对需要更换、修复和继续使用的进行分类统计,最终确定电气线路恢复的施工内容。最后,通过笔者在2014年参与的一项由于电气线路短路所引发的建筑物火灾的恢复工程作为实例,将所研究的内容运用其中。

郭瀚文[2]（2020）在《核电站火灾风险评估及控制研究》文中研究指明随着我国经济的迅猛发展,国家用电量增加,为贯彻低碳环保的能源转型政策,核电行业近年来迎来大力发展,全国已商运和正在建设多座核电站。核电站构造和性质特殊,一旦发生火灾,后果和损失十分严重。因此为核电站火灾风险进行科学的评估和分析,针对性地提出核电站火灾风险预防和管控措施,最大程度的降低核电站火灾发生的概率和最大程度减轻核电站发生火灾后的损失。具有重要的理论价值和实际意义。本文运用系统安全理论、数理统计理论、风险分析理论,首先分析核电站火灾的危险源分析;建立核电站火灾风险评价模型,对核电站火灾风险进行模糊评价;采用模糊事故树分析法对核电站火灾进行定性和定量分析,探究核电站火灾主要风险因素对核电站火灾发生影响程度的大小;针对性提出核电站火灾风险预防建议和风险管控措施。（1）本文通过火灾危险源分类方法和火灾危险源辨识方法,针对核电站火灾风险特点和核电站设计建造独特性,结合某核电站工程实例情况,从第一类火灾危险源和第二类火灾危险源两个角度进行辨识,开展了对某核电站火灾危险源的全面辨识和分析。（2）根据危险源辨识结果,初步建立核电站火灾风险评价指标体系,通过运用灰度理论对指标的进行筛选优化,最终建立科学和可操作性的核电站火灾风险评价三级指标体系。其中一级有5项,二级指标13项,三级指标44项通过改进的层次分析法,运用层次分析法逐级确定各级指标的权重。建立核电火灾风险评价模型,运用模糊综合评价法对某核电站和火灾风险进行评价,最终核电站火灾风险评价目标层风险隶属度向量BS=（0.6463,0.2596,0.0603,0.0199,0.0180）,根据隶属度最大原则和评价集,某核电站火灾风险评价等级为“安全”。（3）建立核电站火灾事故树,运用模糊理论和事故树耦合相结合,对某核电站进行定量分析,得到某核电站发生火灾事故的途径和概率,通过模糊计算结果某核电站发生火灾的概率为9.6976×10-3,波动范围为4.9324×10-41.2126×10-2,与某核电站的实际情况较为吻合;对某核电站主要风险因素的事件模糊重要度进行计算,通过对各基本事件的模糊重要度大小排序,得到核电站火灾风险预防和管控措施的重要程度参考,为核电站火灾风险评估提供了一种新思路。（4）结合前文得到的某核电站消防安全评价等级和主要火灾风险因素的重要度排序,分别从降低核电站火灾发生概率和减少火灾发生后的损失两个层面,提出核电站火灾风险管控的针对性改进措施和指导建议。

刘森,张书维,侯玉洁[3]（2020）在《3D打印技术专业“三教”改革探索》文中进行了进一步梳理根据国家对职业教育深化改革的最新要求,解读当前"三教"改革对于职教教育紧迫性和必要性,本文以3D打印技术专业为切入点,深层次分析3D打印技术专业在教师、教材、教法（"三教"）改革时所面临的实际问题,并对"三教"改革的一些具体方案可行性和实际效果进行了探讨。

张书[4]（2019）在《西南山地区域装配式低层建筑的技术评价与技术选择》文中指出装配式低层建筑作为一种结构简单、施工期短、成本低廉、轻巧灵活的居住空间,在新农村建设、高端住宅及游牧式商业中具有广泛的应用前景。随着西南山地区域新型城镇化建设的加快,建设需求也不断增加。推广装配式低层建筑技术,不仅能够有效缓解因劳动力不足给建筑业带来的冲击,提升区域内建筑品质,改善居住环境,而且符合国家发展建筑产业化的相关政策,是装配式建筑细分市场中非常重要的组成部分。西南山地区域装配式低层建筑市场具有典型的利基属性,其独特的自然环境,个性化的建设需求,离散型的项目分布,突发性的建设需求,与东部及沿海平原地区的市场有较大差异。由于区域内装配式低层建筑技术体系还不完备、装配式建筑技术评价标准区域适用性不足、装配式建筑发展理念存在误区、缺乏完善的质量验收体系等因素,给推广装配式低层建筑技术带来许多阻碍。本文关于装配式低层建筑技术评价与技术选择的研究,属于一个跨学科、综合性、交叉科学的范畴,涉及领域较多,需要根据西南山地区域装配式低层建筑利基市场的特性,构建一套综合性的评价指标体系。目标是促进区域性细分市场的标准化;为装配式建筑产业技术发展指明方向;为装配式低层建筑项目提供决策咨询;为评价决策信息化建设提供理论支撑。本文基于利基理论、技术评价理论,应用文献研究法、语义聚类法、多准则妥协解排序法、层次分析法和实证研究法,对西南山地区域装配式低层建筑技术评价与技术选择展开了系统性研究,主要工作如下:（1）对装配式建筑的内涵进行了论述,包括装配式建筑与建筑产业化、绿色建筑之间的关系,介绍西南山地区域常见的四类装配式低层建筑技术体系,梳理与装配式低层建筑技术评价相关的标准和规范。引入利基理论和技术选择理论,论证了西南山地区域装配式低层建筑市场的利基属性,规划了西南山地区域装配式低层建筑利基市场的技术选择方法。（2）对影响西南山地区域装配式低层建筑利基市场的关键影响因素进行梳理,应用语义聚类法构建了西南山地区域装配式低层建筑技术评价的指标体系,再应用层次分析法和多准则妥协解排序法设计了技术评价与技术选择的基本流程。将企业战略、产业共性、区域特性纳入到西南山地区域装配式低层建筑技术评价的多维量化指标,对指标要素进行构建,同步完成技术评价与技术选择。（3）在西南山地区域装配式低层建筑技术评价指标体系基础上,本文尝试建立了一套西南山地区域装配式低层建筑技术评价决策支持系统,对重庆市巴南区涂家坝项目开展了实证研究,通过多维度的技术评价,有效减小了决策风险,方便了专家工作,缩短了评价周期,提高了评价效率,弥补了现有装配式建筑评价标准滞后性和灵活性的不足。本文的研究成果,有效平衡了技术评价各方面的利益述求,既能够在宏观层面引领产业技术的发展,又能够在微观层面帮助实际项目进行决策咨询。拓展了利基理论的内涵和外延,促进了装配式建筑区域性细分市场的标准化,建立了一套西南山地区域装配式低层建筑评价指标体系,弥补了装配式建筑评价标准滞后性、适用性方面的不足,该研究成果不仅能够为装配式低层建筑在西南山地区域的推广发展起到技术支撑,还能够广泛应用在与装配式建筑咨询决策相关的领域,为后续研究提供理论支撑。

马建,孙守增,芮海田,王磊,马勇,张伟伟,张维,刘辉,陈红燕,刘佼,董强柱[5]（2018）在《中国筑路机械学术研究综述·2018》文中指出为了促进中国筑路机械学科的发展,从土石方机械、压实机械、路面机械、桥梁机械、隧道机械及养护机械6个方面,系统梳理了国内外筑路机械领域的学术研究进展、热点前沿、存在问题、具体对策及发展前景。土石方机械方面综述了推土机、挖掘机、装载机、平地机技术等;压实机械方面综述了静压、轮胎、圆周振动、垂直振动、振荡压路机、冲击压路机、智能压实技术及设备等;路面机械方面综述了沥青混凝土搅拌设备、沥青混凝土摊铺机、水泥混凝土搅拌设备、水泥混凝土摊铺设备、稳定土拌和设备等;桥梁机械方面综述了架桥机、移动模架造桥机等;隧道机械方面综述了喷锚机械、盾构机等;养护机械方面综述了清扫设备、除冰融雪设备、检测设备、铣刨机、再生设备、封层车、水泥路面修补设备、喷锚机械等。该综述可为筑路机械学科的学术研究提供新的视角和基础资料。

国家卫生计生委办公厅[6]（2016）在《国家卫生计生委办公厅关于印发三级和二级妇幼保健院评审标准实施细则（2016年版）的通知》文中研究表明国卫办妇幼发[2016]36号各省、自治区、直辖市卫生计生委,新疆生产建设兵团卫生局:为完善妇幼保健机构评审评价体系,促进妇幼保健机构加强自身建设与管理,我委印发了《三级妇幼保健院评审标准（2016年版）》和《二级妇幼保健院评审标准（2016年版）》。为准确解读评审标准,我委组织制定了《三级妇幼保健院评审标准实施细则（2016年版）》和《二级妇幼保健院评

乔世江,陈秀庭[7]（2009）在《浅谈室内电气安装工程中常见的缺陷及防治》文中进行了进一步梳理从室内电气安装工程中的塑料管线敷设、箱与盒安装、管内穿线及导线连接、吊链式日光灯的安装、花灯及组合灯具的安装、开关及插座安装几个方面分析常见的缺陷及防治措施。

王立新[8]（2021）在《精密空调机组在数据中心机房的应用》文中研究表明本文系统地介绍了精密空调机组运行的概况和其在数据中心机房内的应用情况,对精密空调机组进行系统维护与精细化调节,以保障其运行稳定。

林俊城[9]（2021）在《建筑电气安装工程施工质量通病与防治对策》文中研究表明建筑电气安装工程是建筑安装施工的重要部分之一,建筑电气安装质量事关建筑物的完工交付及使用效果。本文重点分析了建筑电气施工中的质量通病,并明确提出相应防治措施,对加强建筑电气安装工程专业施工质量的管理,实现建筑的功能需求和提高使用安全具有积极作用。

饶家瑞[10]（2021）在《南昌±800kV换流站建设项目施工风险评价与控制研究》文中提出随着新型基础设施建设的大力推进和全国电力需求的快速增长,特高压输电工程等大型电力基础设施的建设数量逐年增多。因此,管控好电力工程项目风险,尤其是施工过程的风险,对于保障项目顺利实施、确保社会稳定用电非常重要。本文以南昌±800k V换流站建设项目的施工过程作为研究对象,识别本项目在施工过程中的风险并筛选关键风险因素,在综合评价的基础上分析施工总体风险状态和风险分布情况,最终提出切实可行的风险控制建议来降低风险,同时也为类似电力工程风险研究提供参考。本文的研究过程分为三个阶段:（一）识别风险。根据南昌±800k V换流站工程的建设内容、施工流程和施工特点,引入WBS-RBS法识别施工风险,通过分解项目工作并细化风险类别,将分解元素交叉组合为风险判别矩阵,从而逐一辨别各项风险,最终得到风险识别清单。（二）评价风险。第一,采用Vague集指标筛选法,剔除风险识别清单中的冗余风险因素,从而建立风险评价指标体系,提高风险评价效率和精度。第二,采用组合赋权的方式,在主观赋权上利用Vague集排序值,在客观赋权上采用熵权法,通过将两者的计算结果相结合来优化权重。第三,构建基于云理论的风险评价模型,通过图像分析和数据量化描述两种方式,从总体风险、风险类别和风险因素三个层面开展风险定量评价,直观地确定了该项目的施工风险状态和风险分布情况。（三）控制风险。第一,基于风险评价结果和工程实际情况,分析风险产生的主要原因,并将风险因素按照重要性和风险来源进行分类,得到风险控制决策矩阵。第二,基于矩阵划分结果,为每一项风险匹配风险控制策略并提出控制措施。第三,再次使用云评价模型对风险控制效果进行预估,探讨风险控制办法的有效性。通过此次研究,主要有以下研究成果:第一,通过风险识别与筛选,建立南昌±800k V换流站工程的施工风险评价指标体系共含有5类23项评价指标。第二,通过风险评价,得出南昌±800k V换流站工程的施工总体风险状态为“较低风险”。第三,通过风险控制,将23项关键风险因素划分为8项内部重要风险因素、9项外部重要风险因素和6项次要风险因素,并分别提出了针对性的风险控制建议。第四,通过预估受控后的风险改善效果,确认了本文风险控制办法的有效性。

### 二、室内电气安装常见缺陷的防治（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、室内电气安装常见缺陷的防治（论文提纲范文）

#### （1）多层建筑电气火灾致因及房屋功能恢复的关键问题研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

1 绪论

1.1 课题的背景和意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内发展现状

1.2.2 国外发展现状

1.3 本课题研究的目的和内容

1.3.1 研究目的

1.3.2 研究内容

2 多层建筑电气火灾的危害、致因及认定

2.1 多层建筑电气火灾的危害性

2.1.1 多层建筑火灾对人的危害

2.1.2 多层建筑火灾对建筑物的危害

2.2 多层建筑物电气火灾的致因及致因分析

2.2.1 短路火灾致因及分析

2.2.2 接触不良火灾致因及分析

2.2.3 过载火灾致因及分析

2.2.4 漏电火灾致因及分析

2.3 多层建筑物电气火灾的致因认定

2.3.1 电气火灾致因认定的程序和内容

2.3.2 多层建筑物常见电气火灾的致因认定

2.4 工程实例的致因分析与认定

2.4.1 工程实例基本情况

2.4.2 火灾的致因认定

2.5 小结

3 多层建筑物电气火灾房屋功能恢复工程的关键问题

3.1 恢复工程关键问题一:建筑物结构检测及加固

3.1.1 火灾对建筑物结构的影响

3.1.2 建筑物结构的灾后评定与检测

3.1.3 建筑物结构的灾后加固

3.2 恢复工程关键问题二:建筑物电气线路的恢复

3.2.1 建筑电气线路破坏的评定

3.2.2 建筑电气线路恢复方法

3.3 小结

4 建筑电气火灾恢复工程实例

4.1 背景

4.1.1 火灾建筑物工程概况

4.1.2 火灾基本情况

4.2 办公楼火灾恢复工程

4.2.1 办公楼结构检测

4.2.2 结构承载力验算

4.2.3 结构加固及恢复

4.2.4 建筑物电气线路恢复

4.3 小结

结论与展望

参考文献

在学研究成果

致谢

#### （2）核电站火灾风险评估及控制研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 我国核电行业发展现状

1.2 核电站特征及火灾事故特点

1.2.1 核电站特征

1.2.2 核电站火灾事故特点

1.3 研究的背景和意义

1.3.1 研究的背景

1.3.2 研究的意义

1.4 国内外研究现状

1.4.1 火灾风险评估的相关概念

1.4.2 国外火灾风险评估的研究现状

1.4.3 国内火灾风险评估的研究现状

1.5 研究内容及研究方法

1.5.1 研究内容

1.5.2 研究方法

1.5.3 技术路线

第2章 核电站危险源辨识与火灾风险评价方法选取

2.1 危险源内涵与分类

2.1.1 危险源的内涵与分类

2.1.2 火灾危险源分析

2.2 核电站火灾危险源辨识

2.2.1 某核电站工程概况

2.2.2 某核电站主厂房主要火灾风险分析和消防措施

2.2.3 关于第一类火灾危险源的认知及其危害

2.2.4 关于第二类火灾危险源的认知及其危害

2.3 火灾风险评价方法分析与选取

2.3.1 火灾风险评价的定性方法

2.3.2 火灾风险评价的半定量方法

2.3.3 火灾风险评价的定量方法

2.3.4 火灾风险评价方法的比较与选取

2.4 本章小结

第3章 核电站火灾风险评价

3.1 核电站火灾风险评价模型构建的基本流程

3.2 核电站火灾风险评价指标体系建立

3.2.1 指标体系构建的原则

3.2.2 指标体系的初步构建

3.2.3 指标体系的筛选优化

3.2.4 核电站火灾风险评价指标体系模型建立

3.3 利用模糊层次分析法确认核电站火灾风险评价体系的权重

3.3.1 模糊层次分析法的建立

3.3.2 确定核电站火灾风险评价指标的权重值

3.4 模糊综合评价模型建立

3.4.1 确定评价指标的因素集

3.4.2 确定火灾风险的评价集

3.4.3 确定评价指标的权重集

3.4.4 建立指标等级评价集

3.4.5 建立指标等级评价集

3.5 某核电站火灾风险的模糊综合评价实例应用

3.5.1 建立某核电火灾风险评价指标因素集

3.5.2 确定评价集和隶属度矩阵

3.5.3 评价指标的权重分配

3.5.4 模糊综合评价

3.5.5 模糊综合评价结果分析

3.6 本章小结

第4章 基于模糊事故树法的核电站火灾风险评估

4.1 事故树方法简析

4.1.1 FTA术语与符号

4.1.2 事故树分析法流程

4.1.3 定性分析

4.1.4 定量分析

4.2 核电站火灾事故树的构建

4.3 模糊事故树分析方法理论

4.3.1 三角模糊数

4.3.2 事故树门运算的模糊处理

4.3.3 确定基本事件的模糊概率和顶上事件概率计算

4.3.4 基本事件模糊重要度分析

4.4 模糊事故树在某核电火灾风险分析的应用

4.4.1 核电站主要火灾风险因素事故树的构建

4.4.2 基本事件的概率模糊处理

4.4.3 基本事件的模糊重要度分析

4.5 本章小结

第5章 某核电站消防安全保障策略

5.1 某核电站消防安全主要缺陷

5.2 核电站消防安全保障策略的基本思路

5.3 核电站消防安全保障体系内容

5.3.1 防火控制降低核电站火灾发生概率

5.3.2 确保灭火体系的可用性

5.3.3 完善核电站消防系统配置标准和规程

5.4 本章小结

结论与展望

致谢

参考文献

附录一 指标筛选专家意见调查表

附录二 指标判断矩阵打分表

附录三 火灾风险评价问卷调查表

#### （3）3D打印技术专业“三教”改革探索（论文提纲范文）

引言

1 3D打印技术专业“三教”面临的突出问题

1.1 师资团队的教学素养相对偏差

1.2 3D打印技术专业教材不成体系，资源匮乏

1.3 教法难以提升学生参与的主动性

2 3D打印技术应用专业“三教”改革措施

2.1 通过“名师引领、双元结构、分工协作”的准则塑造团队

2.1.1 依托有较强影响力的带头人，有效开发名师所具备的引领示范效果

2.1.2 邀请大师授教，提升人才的技术与技能水准

2.2 推进“学生主体、育训结合、因材施教”的教材变革

2.2.1 设计活页式3D打印教材

2.2.2 灵活使用信息化技术，形成立体化的教学

2.3 创新推行“三个课堂”教学模式，推进教法改革

2.3.1 采取线上、线下的混合式教法

2.3.2 构建与推进更具创新性的“三个课堂”模式

#### （4）西南山地区域装配式低层建筑的技术评价与技术选择（论文提纲范文）

摘要

abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及问题提出

1.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.3.3 研究评述

1.4 研究对象

1.4.1 装配式建筑与建筑工业化、建筑产业化、绿色建筑的关系

1.4.2 我国装配式建筑评价标准的发展历程

1.4.3 西南山地区域常见的四类装配式低层建筑技术体系

1.5 研究框架及主要研究内容

1.6 研究方法与技术路线

1.6.1 研究方法

1.6.2 技术路线

1.7 重难点与创新点

1.7.1 研究的重点和难点问题

1.7.2 主要创新点

第2章 基于利基理论的西南山地区域装配式低层建筑市场研究

2.1 利基理论

2.1.1 利基理论基本概念

2.1.2 装配式建筑中的利基市场

2.2 西南山地区域装配式低层建筑利基市场的影响因素

2.2.1 影响因素提取过程

2.2.2 政策因素

2.2.3 经济因素

2.2.4 技术因素

2.2.5 社会因素

2.3 西南山地区域利基市场技术选择分析

2.3.1 利基市场的选择依据

2.3.2 利基市场中的技术选择

2.4 本章小结

第3章 西南山地区域装配式低层建筑技术评价指标体系研究

3.1 技术指标建立原则

3.2 指标构建过程

3.3 指标分析

3.3.1 企业战略的评价指标g_1

3.3.2 产业共性评价指标g_2

3.3.3 区域特性评价指标g_3

3.4 赋权专家遴选及权重

3.5 层次分析法的指标赋权计算

3.6 本章小结

第4章 西南山地区域装配式低层建筑技术评价及选择

4.1 技术评价要素

4.1.1 技术评价目标

4.1.2 技术评价中的博弈

4.1.3 技术评价流程

4.2 评价专家遴选及权重

4.3 本章小结

第5章 系统实现

5.1 系统总体构架

5.2 表单及页框结构的创建

5.3 界面设计与功能开发

5.3.1 主界面

5.3.2 指标体系界面

5.3.3 技术方案界面

5.3.4 专家赋权界面

5.3.5 指标赋权计算界面

5.3.6 评价方法界面

5.3.7 结果分析界面

5.4 本章小结

第6章 基于装配式低层建筑项目决策系统的实证分析及结果

6.1 重庆市巴南区南泉街道光国村涂家坝项目背景介绍

6.2.1 技术选型

6.2.2 运营模式

6.2.3 经济效益

6.2.4 社会效益

6.2.5 新技术应用

6.2 指标权重确定及分析

6.3 技术评价结果分析

6.3.1 企业战略的分析及评价

6.3.2 产业共性的分析及评价

6.3.3 区域特性的分析及评价

6.4 本章小结

第7章 技术选择实施建议与研究结论

7.1 技术选择实施建议

7.1.1 完善装配式建筑利基创新战略

7.1.2 建立一套PDCA装配式建筑内部质量监管体系

7.1.3 建立与利基产品相适应的企业竞争策略

7.1.4 完善装配式建筑工程计价定额

7.2 主要研究结论与展望

7.2.1 主要研究结论

7.2.2 进一步研究方向

参考文献

附录

附录 A:装配式建筑评价标准

附录 B:与装配式低层建筑评价相关的主要规范和标准

附录 C:西南山地区域常见的四类装配式低层建筑技术体系

附录 D:西南山地区装配式建筑相关政策

附录 E:预制率构件权重和修正系数

附录 F:山地区域城镇建筑设计评价依据

附录 G:判断矩阵及一致性检验

附录 H:专家权重的确定过程

附录 I:基于VIKOR的装配式低层建筑评价流程

附录 J:西南山地区域装配式低层建筑技术评价指标体系

附录 K:西南山地区域装配式低层建筑技术评价

发表论文和参加科研情况说明

致谢

#### （5）中国筑路机械学术研究综述·2018（论文提纲范文）

索引

0引言 (长安大学焦生杰教授提供初稿)

1 土石方机械

1.1 推土机 (长安大学焦生杰教授、肖茹硕士生, 吉林大学赵克利教授提供初稿;长安大学焦生杰教授统稿)

1.1.1 国内外研究现状

1.1.1. 1 国外研究现状

1.1.1. 2 中国研究现状

1.1.2 研究的热点问题

1.1.3 存在的问题

1.1.4 研究发展趋势

1.2 挖掘机 (山河智能张大庆高级工程师团队、华侨大学林添良副教授提供初稿;山河智能张大庆高级工程师统稿)

1.2.1 挖掘机节能技术 (山河智能张大庆高级工程师、刘昌盛博士、郝鹏博士, 华侨大学林添良副教授, 中南大学胡鹏博士生、林贵堃硕士生提供初稿)

1.2.1. 1 传统挖掘机动力总成节能技术

1.2.1. 2 新能源技术

1.2.1. 3 混合动力技术

1.2.2 挖掘机智能化与信息化 (山河智能张大庆高级工程师, 中南大学胡鹏、周烜亦博士生、李志勇、范诗萌硕士生提供初稿)

1.2.2. 1 挖掘机辅助作业技术

1.2.2. 2 挖掘机故障诊断技术

1.2.2. 3 挖掘机智能施工技术

1.2.2. 4 挖掘机远程监控技术

1.2.2. 5 问题与展望

1.2.3 挖掘机轻量化与可靠性 (山河智能张大庆高级工程师、王德军副总工艺师, 中南大学刘强博士生、万宇阳硕士生提供初稿)

1.2.3. 1 挖掘机轻量化研究

1.2.3. 2 挖掘机疲劳可靠性研究

1.2.3. 3 存在的问题与展望

1.2.4 挖掘机振动与噪声 (山河智能张大庆高级工程师, 中南大学刘强博士生、万宇阳硕士生提供初稿)

1.2.4. 1 挖掘机振动噪声分类与产生机理

1.2.4. 2 挖掘机振动噪声信号识别现状和发展趋势

1.2.4. 3 挖掘机减振降噪技术现状和发展趋势

1.2.4. 4 挖掘机振动噪声存在问题与展望

1.3 装载机 (吉林大学秦四成教授, 博士生遇超、许堂虹提供初稿)

1.3.1 装载机冷却系统散热技术研究

1.3.1. 1 国内外研究现状

1.3.1. 2 研究发展趋势

1.3.2 鱼和熊掌兼得的HVT

1.3.2. 1 技术原理及结构特点

1.3.2. 2 技术优点

1.3.2. 3 国外研究现状

1.3.2. 4 中国研究现状

1.3.2. 5 发展趋势

1.3.2. 6 展望

1.4 平地机 (长安大学焦生杰教授、赵睿英高级工程师提供初稿)

1.4.1 平地机销售情况与核心技术构架

1.4.2 国外平地机研究现状

1.4.2. 1 高效的动力传动技术

1.4.2. 2 变功率节能技术

1.4.2. 3 先进的工作装置电液控制技术

1.4.2. 4 操作方式与操作环境的人性化

1.4.2. 5 转盘回转驱动装置过载保护技术

1.4.2. 6 控制系统与作业过程智能化

1.4.2. 7 其他技术

1.4.3 中国平地机研究现状

1.4.4 存在问题

1.4.5 展望

2压实机械

2.1 静压压路机 (长安大学沈建军高级工程师提供初稿)

2.1.1 国内外研究现状

2.1.2 存在问题及发展趋势

2.2 轮胎压路机 (黑龙江工程学院王强副教授提供初稿)

2.2.1 国内外研究现状

2.2.2 热点研究方向

2.2.3 存在的问题

2.2.4 研究发展趋势

2.3 圆周振动技术 (长安大学沈建军高级工程师提供初稿)

2.3.1 国内外研究现状

2.3.1. 1 双钢轮技术研究进展

2.3.1. 2 单钢轮技术研究进展

2.3.2 热点问题

2.3.3 存在问题

2.3.4 发展趋势

2.4 垂直振动压路机 (合肥永安绿地工程机械有限公司宋皓总工程师提供初稿)

2.4.1 国内外研究现状

2.4.2 存在的问题

2.4.3 热点研究方向

2.4.4 研究发展趋势

2.5 振动压路机 (建设机械技术与管理杂志社万汉驰高级工程师提供初稿)

2.5.1 国内外研究现状

2.5.1. 1 国外振动压路机研究历史与现状

2.5.1. 2 中国振动压路机研究历史与现状

2.5.1. 3 特种振动压实技术与产品的发展

2.5.2 热点研究方向

2.5.2. 1 控制技术

2.5.2. 2 人机工程与环保技术

2.5.2. 3 特殊工作装置

2.5.2. 4 振动力调节技术

2.5.2. 4. 1 与振动频率相关的调节技术

2.5.2. 4. 2 与振幅相关的调节技术

2.5.2. 4. 3 与振动力方向相关的调节技术

2.5.2. 5 激振机构优化设计

2.5.2. 5. 1 无冲击激振器

2.5.2. 5. 2 大偏心矩活动偏心块设计

2.5.2. 5. 3 偏心块形状优化

2.5.3 存在问题

2.5.3. 1 关于名义振幅的概念

2.5.3. 2 关于振动参数的设计与标注问题

2.5.3. 3 振幅均匀性技术

2.5.3. 4 起、停振特性优化技术

2.5.4 研究发展方向

2.6 冲击压路机 (长安大学沈建军高级工程师提供初稿)

2.6.1 国内外研究现状

2.6.2 研究热点

2.6.3 主要问题

2.6.4 发展趋势

2.7 智能压实技术及设备 (西南交通大学徐光辉教授, 长安大学刘洪海教授、贾洁博士生, 国机重工 (洛阳) 建筑机械有限公司韩长太副总经理提供初稿;西南交通大学徐光辉教授统稿)

2.7.1 国内外研究现状

2.7.2 热点研究方向

2.7.3 存在的问题

2.7.4 研究发展趋势

3路面机械

3.1 沥青混凝土搅拌设备 (长安大学谢立扬高级工程师、张晨光博士生、赵利军副教授提供初稿)

3.1.1 国内外能耗研究现状

3.1.1. 1 烘干筒

3.1.1. 2 搅拌缸

3.1.1. 3 沥青混合料生产工艺与管理

3.1.2 国内外环保研究现状

3.1.2. 1 环保的宏观管理

3.1.2. 2 沥青烟

3.1.2. 3 排放因子

3.1.3 存在的问题

3.1.4 未来研究趋势

3.2 沥青混凝土摊铺机 (长安大学焦生杰教授、周小浩硕士生提供初稿)

3.2.1 沥青混凝土摊铺机近几年销售情况

3.2.2 国内外研究现状

3.2.2. 1 国外沥青混凝土摊铺机发展现状

3.2.2. 2 中国沥青混凝土摊铺机的发展现状

3.2.2. 3 国内外行驶驱动控制技术

3.2.2. 4 国内外智能化技术

3.2.2. 5 国内外自动找平技术

3.2.2. 6 振捣系统的研究

3.2.2. 7 国内外熨平板的研究

3.2.2. 8 国内外其他技术的研究

3.2.3 存在的问题

3.2.4 研究的热点方向

3.2.5 发展趋势与展望

3.3 水泥混凝土搅拌设备 (长安大学赵利军副教授、冯忠绪教授、赵凯音博士生提供初稿;长安大学赵利军副教授统稿)

3.3.1 国内外研究现状

3.3.1. 1 搅拌机

3.3.1. 2 振动搅拌技术

3.3.1. 3 搅拌工艺

3.3.1. 4 搅拌过程监控技术

3.3.2 存在问题

3.3.3 总结与展望

3.4 水泥混凝土摊铺设备 (长安大学胡永彪教授提供初稿)

3.4.1 国内外研究现状

3.4.1. 1 作业机理

3.4.1. 2 设计计算

3.4.1. 3 控制系统

3.4.1. 4 施工技术

3.4.2 热点研究方向

3.4.3 存在的问题

3.4.4 研究发展趋势[466]

3.5 稳定土厂拌设备 (长安大学赵利军副教授、李雅洁研究生提供初稿)

3.5.1 国内外研究现状

3.5.1. 1 连续式搅拌机与搅拌工艺

3.5.1. 2 振动搅拌技术

3.5.2 存在问题

3.5.3 总结与展望

4桥梁机械

4.1 架桥机 (石家庄铁道大学邢海军教授提供初稿)

4.1.1 公路架桥机的分类及结构组成

4.1.2 架桥机主要生产厂家及其典型产品

4.1.2. 1 郑州大方桥梁机械有限公司

4.1.2. 2 邯郸中铁桥梁机械设备有限公司

4.1.2. 3 郑州市华中建机有限公司

4.1.2. 4 徐州徐工铁路装备有限公司

4.1.3 大吨位公路架桥机

4.1.3. 1 LGB1600型导梁式架桥机

4.1.3. 2 TLJ1700步履式架桥机

4.1.3. 3 架桥机的规范与标准

4.1.4 发展趋势

4.1.4. 1 自动控制技术的应用

4.1.4. 2 智能安全监测系统的应用

4.1.4. 3 故障诊断技术的应用

4.2 移动模架造桥机 (长安大学吕彭民教授、陈一馨讲师, 山东恒堃机械有限公司秘嘉川工程师、王龙奉工程师提供初稿;长安大学吕彭民教授统稿)

4.2.1 移动模架造桥机简介

4.2.1. 1 移动模架造桥机的分类及特点

4.2.1. 2 移动模架主要构造及其功能

4.2.1. 3 移动模架系统的施工原理与工艺流程

4.2.2 国内外研究现状

4.2.2. 1 国外研究状况

4.2.2. 2 国内研究状况

4.2.3 中国移动模架造桥机系列创新及存在的问题

4.2.3. 1 中国移动模架造桥机系列创新

4.2.3. 2 中国移动模架存在的问题

4.2.4 研究发展的趋势

5隧道机械

5.1 喷锚机械 (西安建筑科技大学谷立臣教授、孙昱博士生提供初稿)

5.1.1 国内外研究现状

5.1.1. 1 混凝土喷射机

5.1.1. 2 锚杆钻机

5.1.2 存在的问题

5.1.3 热点及研究发展方向

5.2 盾构机 (中南大学易念恩实验师, 长安大学叶飞教授, 中南大学王树英副教授、夏毅敏教授提供初稿)

5.2.1 盾构机类型

5.2.1. 1 国内外发展现状

5.2.1. 2 存在的问题与研究热点

5.2.1. 3 研究发展趋势

5.2.2 盾构刀盘

5.2.2. 1 国内外研究现状

5.2.2. 2 热点研究方向

5.2.2. 3 存在的问题

5.2.2. 4 研究发展趋势

5.2.3 盾构刀具

5.2.3. 1 国内外研究现状

5.2.3. 2 热点研究方向

5.2.3. 3 存在的问题

5.2.3. 4 研究发展趋势

5.2.4 盾构出渣系统

5.2.4. 1 螺旋输送机

5.2.4. 2 泥浆输送管路

5.2.5 盾构渣土改良系统

5.2.5. 1 国内外发展现状

5.2.5. 2 存在问题与研究热点

5.2.5. 3 研究发展趋势

5.2.6 壁后注浆系统

5.2.6. 1 国内外发展现状

5.2.6. 2 研究热点方向

5.2.6. 3 存在的问题

5.2.6. 4 研究发展趋势

5.2.7 盾构检测系统

5.2.7. 1 国内外研究现状

5.2.7. 2 热点研究方向

5.2.7. 3 存在的问题

5.2.7. 4 研究发展趋势

5.2.8 盾构推进系统

5.2.8. 1 国内外研究现状

5.2.8. 2 热点研究方向

5.2.8. 3 存在的问题

5.2.8. 4 研究发展趋势

5.2.9 盾构驱动系统

5.2.9. 1 国内外研究现状

5.2.9. 2 热点研究方向

5.2.9. 3 存在的问题

5.2.9. 4 研究发展趋势

6养护机械

6.1 清扫设备 (长安大学宋永刚教授提供初稿)

6.1.1 国外研究现状

6.1.2 热点研究方向

6.1.2. 1 单发动机清扫车

6.1.2. 2 纯电动清扫车

6.1.2. 3 改善人机界面向智能化过渡

6.1.3 存在的问题

6.1.3. 1 整车能源效率偏低

6.1.3. 2 作业效率低

6.1.3. 3 除尘效率低

6.1.3. 4 静音水平低

6.1.4 研究发展趋势

6.1.4. 1 节能环保

6.1.4. 2 提高作业性能及效率

6.1.4. 3 提高自动化程度及路况适应性

6.2 除冰融雪设备 (长安大学高子渝副教授、吉林大学赵克利教授提供初稿;长安大学高子渝副教授统稿)

6.2.1 国内外除冰融雪设备研究现状

6.2.1. 1 融雪剂撒布机

6.2.1. 2 热力法除冰融雪机械

6.2.1. 3 机械法除冰融雪机械

6.2.1. 4 国外除冰融雪设备技术现状

6.2.1. 5 中国除冰融雪设备技术现状

6.2.2 中国除冰融雪机械存在的问题

6.2.3 除冰融雪机械发展趋势

6.3 检测设备 (长安大学叶敏教授、张军讲师提供初稿)

6.3.1 路面表面性能检测设备

6.3.1. 1 国外路面损坏检测系统

6.3.1. 2 中国路面损坏检测系统

6.3.2 路面内部品质的检测设备

6.3.2. 1 新建路面质量评价设备

6.3.2. 2 砼路面隐性病害检测设备

6.3.2. 3 沥青路面隐性缺陷的检测设备

6.3.3 研究热点与发展趋势

6.4 铣刨机 (长安大学胡永彪教授提供初稿)

6.4.1 国内外研究现状

6.4.1. 1 铣削转子动力学研究

6.4.1. 2 铣削转子刀具排列优化及刀具可靠性研究

6.4.1. 3 铣刨机整机参数匹配研究

6.4.1. 4 铣刨机转子驱动系统研究

6.4.1. 5 铣刨机行走驱动系统研究

6.4.1. 6 铣刨机控制系统研究

6.4.1. 7 铣刨机路面工程应用研究

6.4.2 热点研究方向

6.4.3 存在的问题

6.4.4 研究发展趋势

6.4.4. 1 整机技术

6.4.4. 2 动力技术

6.4.4. 3 传动技术

6.4.4. 4 控制与信息技术

6.4.4. 5 智能化技术

6.4.4. 6 环保技术

6.4.4. 7 人机工程技术

6.5 再生设备 (长安大学顾海荣、马登成副教授提供初稿;顾海荣副教授统稿)

6.5.1 厂拌热再生设备

6.5.1. 1 国内外研究现状

6.5.1. 2 热点研究方向

6.5.1. 3 存在的问题

6.5.1. 4 研究发展趋势

6.5.2 就地热再生设备

6.5.2. 1 国内外研究现状

6.5.2. 2 热点研究方向

6.5.2. 3 存在的问题

6.5.2. 4 研究发展趋势

6.5.3 冷再生设备

6.5.3. 1 国内外研究现状

6.5.3. 2 热点研究方向

6.6 封层车 (长安大学焦生杰教授、杨光兴硕士生提供初稿)

6.6.1 前言

6.6.2 同步碎石封层技术与设备

6.6.2. 1 同步碎石封层技术简介

6.6.2. 2 国外研究现状

6.6.2. 3 中国研究现状

6.6.2. 4 研究方向

6.6.2. 5 存在的问题

6.6.3 稀浆封层技术与设备

6.6.3. 1 稀浆封层技术简介

6.6.3. 2 国外研究现状

6.6.3. 3 中国发展现状

6.6.3. 4 热点研究方向

6.6.3. 5 存在的问题

6.6.4 雾封层技术与设备

6.6.4. 1 雾封层技术简介

6.6.4. 2 国外发展现状

6.6.4. 3 中国发展现状

6.6.4. 4 热点研究方向

6.6.4. 5 存在的问题

6.6.5 研究发展趋势

6.7 水泥路面修补设备 (长安大学叶敏教授、窦建明博士生提供初稿)

6.7.1 技术简介

6.7.1. 1 施工技术

6.7.1. 2 施工机械

6.7.1. 3 共振破碎机工作原理

6.7.2 共振破碎机研究现状

6.7.2. 1 国外研究发展现状

6.7.2. 2 中国研究发展现状

6.7.3 研究热点及发展趋势

6.7.3. 1 研究热点

6.7.3. 2 发展趋势

7 结语 (长安大学焦生杰教授提供初稿)

#### （7）浅谈室内电气安装工程中常见的缺陷及防治（论文提纲范文）

1 塑料管线敷设

1.1 常见缺陷

1.2 缺陷原因

1.3 预防处理

1.3.1 购置PVC管时, 须同时购置相应的

1.3.2 管与管连接一定要用接头并涂粘结剂, 管与盒连接应用螺接并涂粘结剂。

1.3.3 现浇板内配管时, 应将接头、盒分

1.3.4 煨弯时, 使用与管径匹配的冷弯弹

2 箱与盒安装

2.1 常缺缺陷

2.2 预防处理

2.2.1 严格按照室内地面标高确定箱、盒标高。

2.2.2 铁箱、盒开孔严禁使用电气焊, 应用专用工具打孔, 防箱、盒变形。

2.2.3 现浇板内箱、盒应先装稳, 以防浇筑混凝土时箱、盒移位。

2.2.4 穿线前, 先将箱、盒内灰渣清除, 以保证箱、盒内干净。

3 管内穿线及导线连接

3.1 常见缺陷

3.2 预防处理

3.2.1 认真查阅图纸, 按照电气系统图的

3.2.2 穿线前应严格戴好护口, 放线时严禁导线在地面任意拖拉, 最好用放线车, 以防导线背扣。

3.2.3 剥除约缘层应用专用剥线钳, 以免损伤芯线。

3.2.4 导线接头必须焊接应饱满, 所有接头应全部检查。

3.2.5 多肌导线连接设备、器具时, 应使

3.2.6 导线压接应牢固可靠, 防止因松动出现脱落或接触电阻增大而打火。

4 吊链式日光灯的安装

4.1 常见缺陷

4.2 预防处理

4.2.1 配线定位时, 先弹十字中心线, 必要时, 可加装灯位调节板。

4.2.2 吊灯安装完毕, 拉一水平线测定中心位置, 使灯具成行、高低一致。

4.2.3 遇见灯具档距不一致的状况, 应纺一改变灯架吊环间距, 使吊链上下一致。

4.2.4 灯具外包装不宜过早拆除, 以免在储运、安装过程中划伤灯具漆皮。

5 花灯及组合灯具的安装

5.1 常见缺陷

5.2 缺陷原因

5.2.1 高级花饰灯具功率大, 灯泡温度高,

5.2.2 预埋吊钩过小或没有足够的安全系

5.2.3 安装线路确定灯位时, 没有参阅土

5.3 预防处理

5.3.1 花饰灯具的金属构件应接入保护线。

5.3.2 加强图纸会审, 施工中各专业应密切配合, 凡在木结构上安装的吸顶灯具。均应做到隔热防火处理。

5.3.3 在以装饰为主的施工中, 应根据装饰图核准灯具尺寸和分格中心, 定出灯位, 安装吊钩。

5.3.4 在顶板安装灯群及吊式花灯时, 应

6 开关及插座安装

6.1 常见缺陷

6.2 缺陷原因

6.2.1 抹灰时只注意大面积的平直, 忽视

6.2.2 工序颠倒使开关、插座面板被喷浆弄脏。

6.2.3 电工不明白施工工艺、不懂规范标准要求, 将线接错。

6.3 预防措施

6.3.1 安装开关、插座时先清理干净盒内

6.3.2 土建装修完成后才能进行安装, 要

6.3.3 导线必须压接紧;相线、零线、地

#### （8）精密空调机组在数据中心机房的应用（论文提纲范文）

1. 精密空调机组的运行概述

2. 数据中心机房内的机组应用情况

2.1 中心机房需求

2.2 温度调节优化

2.3 除湿系统调节

2.4 系统节能处理

2.5 气候环境调节

3. 精密空调机组的系统维护与调节分析

3.1 控制系统维护

3.2 压缩机的保护

3.3 冷凝系统调节

3.4 其他零件调节

4. 结束语

#### （9）建筑电气安装工程施工质量通病与防治对策（论文提纲范文）

0 引言

1 建筑电气安装工程的重要性

2 建筑电气安装工程施工常见问题

2.1 防雷接地问题

2.2 建筑物等电位联接问题

2.3 焊接钢管暗敷设问题

2.4 室内砌体电气管线敷设与连接问题

2.5 主要设备和材料问题

3 建筑电气安装质量通病原因分析

4 建筑电气施工中质量通病的防治对策

4.1 防雷接地对策

4.2 等电位连接对策

4.3 焊接钢管暗敷设对策

4.4 室内砌体管线敷设与连接对策

4.5 配电精安装防治措施

5 结束语

#### （10）南昌±800kV换流站建设项目施工风险评价与控制研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景

1.2 研究目的与意义

1.2.1 研究目的

1.2.2 研究意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 国外研究现状

1.3.2 国内研究现状

1.3.3 研究现状评述

1.4 研究内容与方法

1.4.1 研究内容

1.4.2 研究方法

1.4.3 技术路线图

1.5 本文创新点

1.6 本章小结

第二章 风险评价与控制理论基础

2.1 项目风险理论概述

2.1.1 项目风险的定义

2.1.2 项目风险的特征

2.1.3 项目风险的类别

2.2 换流站工程的施工风险特征

2.2.1 换流站工程的施工程序

2.2.2 换流站工程的施工特点

2.2.3 换流站工程的施工风险

2.3 风险评价与控制的流程与方法

2.3.1 风险识别阶段

2.3.2 风险定性评价阶段

2.3.3 风险定量评价阶段

2.3.4 风险控制阶段

2.4 本章小结

第三章 南昌±800k V换流站工程施工风险识别

3.1 风险识别的总体思路

3.2 南昌±800k V换流站工程项目概况

3.2.1 项目建设背景

3.2.2 项目建设规模

3.2.3 项目施工条件

3.3 基于WBS-RBS法的风险因素识别

3.3.1 WBS-RBS法的应用原理

3.3.2 风险因素的识别过程

3.3.3 风险识别清单的建立

3.3.4 风险因素的解释

3.4 本章小结

第四章 南昌±800k V换流站工程施工风险评价

4.1 风险评价的总体思路

4.2 基于Vague集理论的关键指标筛选

4.2.1 建立指标筛选模型

4.2.2 评价指标筛选过程

4.2.3 风险评价指标体系的建立

4.3 基于组合赋权法的指标权重计算

4.3.1 建立组合赋权模型

4.3.2 指标赋权过程

4.3.3 指标赋权结果

4.4 基于云模型的风险定量评价

4.4.1 建立风险评价云模型

4.4.2 云模型风险评价过程

4.4.3 风险评价结果

4.5 本章小结

第五章 南昌±800k V换流站工程施工风险控制

5.1 风险控制的总体思路

5.2 风险评价结果分析

5.2.1 风险产生原因分析

5.2.2 风险因素来源判别

5.2.3 基于重要性与来源的风险因素划分

5.3 风险控制措施策划

5.3.1 内部重要风险因素的控制措施

5.3.2 外部重要风险因素的控制措施

5.3.3 次要风险因素的控制措施

5.4 风险控制效果预估

5.5 本章小结

第六章 结论与展望

6.1 研究结论

6.2 研究展望

参考文献

附录 A 本文调查问卷样表

附录 B 云评价模型编程代码

致谢

攻读学位期间的研究成果

### 四、室内电气安装常见缺陷的防治（论文参考文献）

- [1]多层建筑电气火灾致因及房屋功能恢复的关键问题研究[D]. 乔佳胤. 内蒙古科技大学, 2020(06)

- [2]核电站火灾风险评估及控制研究[D]. 郭瀚文. 西南交通大学, 2020(07)

- [3]3D打印技术专业“三教”改革探索[J]. 刘森,张书维,侯玉洁. 数码世界, 2020(04)

- [4]西南山地区域装配式低层建筑的技术评价与技术选择[D]. 张书. 天津大学, 2019(06)

- [5]中国筑路机械学术研究综述·2018[J]. 马建,孙守增,芮海田,王磊,马勇,张伟伟,张维,刘辉,陈红燕,刘佼,董强柱. 中国公路学报, 2018(06)

- [6]国家卫生计生委办公厅关于印发三级和二级妇幼保健院评审标准实施细则（2016年版）的通知[J]. 国家卫生计生委办公厅. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会公报, 2016(08)

- [7]浅谈室内电气安装工程中常见的缺陷及防治[J]. 乔世江,陈秀庭. 黑龙江科技信息, 2009(21)

- [8]精密空调机组在数据中心机房的应用[J]. 王立新. 中国建筑金属结构, 2021(12)

- [9]建筑电气安装工程施工质量通病与防治对策[J]. 林俊城. 四川水泥, 2021(11)

- [10]南昌±800kV换流站建设项目施工风险评价与控制研究[D]. 饶家瑞. 江西理工大学, 2021(01)

本文来源: https://www.lunwen80.cn/article/20eddfe0cda6f26c008eeffb.html