# 电子式电能表的特点

### 一、电子式电能表使用特点（论文文献综述）

罗锦平[1]（2021）在《装表接电全电子式电能表与防窃电探索》文中研究表明全电子电度表和防盗装置的应用,不仅可以防止窃电、漏电的发生,而且可以满足用户单独用电的需求,对供电和用电都起到非常重要的作用。本文基于全电子式电能表的使用及防盗措施进行了详细的分析。

林沃彬[2]（2020）在《高温高湿条件对电子式电能表影响的研究》文中研究指明智能电网的进步与发展,电子式电能表在电能计量中发挥的重要的作用。电能表故障,影响用户用电的电量计量。提高电子式电能表运行的可靠性,对于更好地提升电能计量运行维护工作的质效、提高用户对供电企业的满意度,具有重要的意义。本文以高温高湿地区电子式电能表为对象,基于温度与湿度对以广东地区为代表的高温高湿地区气候情况进行分析处理,进一步明确了湿热地区气候条件下电子式电能表的典型运行环境条件,并对温度湿度的相关性进行曲线拟合,为制定相关的湿热气候条件的测试环境模型提供基础。基于温湿度应力对电子产品的影响机理,分析高温高湿导致故障的根本原因在于物理原因和化学原因交替或同时进行作用,结合温湿度应力对电子产品的影响机理,分析高温高湿的作用加速电子式电能表劣化或失效的因素,为后续湿热试验提供依据。根据温度应力和湿度应力对电子产品产生的影响,根据相关试验标准,对电子式电能表开展加严交变湿热试验,并且对温度、湿度区间、参数、周期等试验参数进行设置和调整,同时利用恒定湿热试验对电子式电能表高温高湿条件下的寿命特性进行评估,作为上述加严交变湿热试验的对比。通过两种途径强化高温高湿应力影响,加速暴露在真实岭南气候条件下容易出现的失效问题。在实施恒定高湿高热的试验条件下,电子式电能表的耐湿热性较好;但是交变湿热试验中,暴露了液晶失效、误差超差等故障问题,更容易对电子式电能表产生失效。同时基于采集的计量数据对试验过程产生故障的原因开展分析,通过建立模糊故障综合评估的模型,对电子式电能表故障的情况分析,在高温高湿条件下电子式电能表故障情况进行综合评估判断。并应用温湿试验中的计量数据,分析模糊评估模型的可行性。最后基于上述试验和分析,对电子式电能表产品的耐湿热性能提出改进建议。提高电子式电能表运行的可靠性和质量水平,将有效节省电子式电能表元器件的试验时间和现场计量运维时间,减少电能表故障和经济损失,提高计量运维人员的工作能力和效率,在高温高湿地区或其他特定将会有推广价值。

李鹏,郭鹏程,李飒,王琨[3]（2020）在《基于主成分分析法的电子式电能表计量性能影响研究》文中提出由于现场运行的电子式电能表数量多,常会发生计量失准等情况,严重影响电力贸易结算的准确性和公平性。虽然电子式电能表安装前会进行误差检定,但是电子式电能表的现场运行情况复杂多变,实验室单一变量对电子式电能表综合性能研究无法完全满足其现场运行可靠性的评判。现场运行的电子式电能表电能计量过程引入的不确定度种类较多,需综合评判才能保证电子式电能表计量的准确性。本文以在运行的596万单相电子式电能表为样本库随机选取不同种类样本164只,依托主成分分析方法,查找影响电子式电能表准确计量的主要影响因子,为电子式电能表综合性能评价提供试验数据支撑;对电子式电能表进行基本误差试验,并结合历史基本误差试验数据和四种影响电子式电能表计量性能的因素进行数据比对。

王悦[4]（2020）在《谐波对电能表计量影响研究》文中提出电力是当今最常用的能源之一,在大多数领域得到了广泛的应用。其在发电、输电、配电、用电各个环节通过电能计量装置对电能进行计算,但由于大量的电力电子元件的接入,使得谐波问题严重,而谐波也会产生电能,就会对电能计量受到影响,因而对电能的准确计量就显得尤为重要。本文针对电力系统的谐波问题,对其进行分析。首先通过大量的阅读国内外文献。了解了电子式电能表的工作原理和电能的计量方法,在此基础上,提出了一种改进的FFT算法,以改善传统FFT算法在电能计量中可能出现的频谱泄漏,并利用MATLAB进行对比仿真实验,得出利用这种方法很好的抑制频谱泄漏问题,使得谐波计量更加准确。然后,利用这一方法分别分析了线性负载和非线性负载在系统中有无谐波时所计量的功率的影响,得出在系统无谐波时非线性负载会产生谐波分量使得线性负载被迫吸收谐波;在系统有谐波时,两种负载都要被迫吸收系统的谐波。因而采用加滤波器的方式对系统的谐波加以抑制,通过对比采用混合滤波器的方式,采用谐波分析与补偿软件,通过给定相应的参数得出对应变量值可以得出很好的抑制谐波,最后对北方某城市的三个变电站线路利用此方法进行补偿,可以得到谐波含量均减少,实现对电能的准确计量。

方昊[5]（2019）在《低温环境下智能电能表计量特性在线监测系统研究》文中提出智能电能表是广泛应用于社会生产生活的电能计量器具,具有计量准确度高、数据采集自动化、远程控制和分时段分费率计量功能。但智能电能表一般适用于户外环境,计量性能易受到负荷、环境温度、湿度、电磁场等因素影响,对智能电能表可靠、准确、稳定运行构成威胁。智能电能表电能计量的准确性、稳定性备受电力企业和用户广泛关注,涉及用户切身利益。因此,掌握低温环境下智能电能表计量性能的变化规律,并进行实时监测具有重要意义。文本研究设计低温环境下智能电能表在线监测系统,对低温环境下智能电能表参量控制和在线监测。本文分析关于智能电能表相关标准、不确定度评定及数据处理准则,对低温环境下智能电能表在线监测系统中的信号源、功率源、智能电能表、误差处理器等组成模块工作原理进行分析。设计低温环境下智能电能表在线监测系统,包括智能电能表、系统硬件设计及系统软件设计。系统硬件设计包括多路升压器、脉冲时钟电路、信号源、功率源部分,系统软件设计包括按键中断程序、串行中断服务程序部分。搭建低温环境智能电能表在线监测系统,对试验样表计量情况进行远程采集、实时控制。本文提出保障低温环境下智能电能表在线监测系统运维准确的技术措施,包括对智能电能表进行检定、对在线监测系统进行校准和不确定度评定。对采集到的样表数据进行分析,研究不同负荷下低温环境和智能电能表计量误差之间的关系。在此基础上,提出采用多项式回归的方法得到以环境温度为自变量,以智能电能表计量误差为因变量的多项式函数。最后通过智能电能表在线监测数据分析表明,低温环境下智能电能表计量误差在-0.5%～+0.5%之间;相比于小负荷工况,大负荷工况下的智能电能表受环境温度影响的程度降低。

龚丹,徐晴,赵双双,周超,田正其[6]（2019）在《基于云计算的分布式电能计量检测系统研究》文中研究指明为了适应智能变电站的发展,提升电能计量检测系统的检测精度,解决数字信号难以溯源的问题,针对当前电能计量检测系统中存在的电压、电流同步误差较大、系统稳定性较差,检测所需时间过长等问题。构建了一种基于可溯源数字的分布式电能计量检测系统。对智能变电站的计量系统进行分析,概述数字电能表的特点,构建信号可溯源的数字电能计量检测系统,将模拟标准功率源看做信号源,利用小型互感器及AD转换模块进行数字信号转换,将得到的标准信号采用数字标准表进行SV报文发送,以数字电能表为对象,对该系统进行实验。实验结果表明,所构建电能计量检测系统的电压、电流同步误差最低可达0.001,验证了所构建检测系统的精确度,并通过系统稳定性系数对比验证了系统的稳定性。

咸凯耀[7]（2019）在《计及纹波影响的电动汽车直流计量误差分析与改进算法研究》文中指出随着技术的飞速发展,电动汽车逐渐成为人们关注的焦点。但目前大多数电动汽车充电站和充电桩由交流占据主导位置,通过车载充电机输出小功率直流充电,其充电速度很慢。而且当前大部分研究都是针对交流电,对充电速度更快且更加符合未来发展趋势的直流充电的研究却很少。目前市场上已经有了用于直流电能计量的电能表,但将其应用于大功率电动汽车直流充电计量系统中,会存在计量误差大、适用范围小、安全性低等问题。因此,本文对电动汽车直流计量误差分析和改进算法进行了深入研究。本文从电能计量原理入手,理论分析了交流计量原理与现有的三种直流计量算法的原理。根据充电纹波特点分析了对平均值法和有效值法两种算法的误差,并利用推导出来的误差公式进行MATLAB仿真分析影响误差的因素,进而提出了提高计量准确性的两种方法—自适应滤波算法和改进计量算法。为了减小纹波含量,对自适应滤波算法进行研究,详细分析了三种基本自适应算法的原理、优点和局限性,引出了基于Sigmoid函数的变步长LMS算法,并对该算法深入研究。在不影响稳态误差的同时,优化了目标函数,提高了收敛速度,进而得到一种改进SVSLMS自适应滤波算法。为了减小纹波对计量算法的影响,针对实际单片机系统对计量算法的影响进行了研究,根据直流计量系统的硬件特点,分析了传统计量算法的误差,提出了更加适合单片机系统的改进计量算法,先使用模拟信号仿真验证了本文提出的改进算法的性能,进一步建立了电动汽车直流充电桩整流系统仿真模型得到实际输出信号进行仿真实验,结果表明本文提出的改进SVSLMS自适应滤波算法配合改进直流算法可以获得最小的误差,最快的收敛速度,具有更加优良的性能,适用于电动汽车直流计量系统。

曾崇立[8]（2019）在《变电站电能计量监测与电量退补的工程研究》文中研究表明电能计量是电力企业市场营销经营管理重要环节。电能计量装置的正常工作、准确计量直接关系到购售电双方的利益,具有重要意义。随着社会经济的发展电力需求越来越大以及电力市场化改革的推进对电能计量的准确性要求进一步提高,电能计量装置异常问题越来越受到重视,原有的电能计量监测方式已不能适应形势的需要。变电站电能计量关系到电量结算、线损分析、用电考核等工作。变电站电能计量主要承担着关口计量、专线用户计量及考核计量,具有供用电量大的特点,传统的变电站电能计量监测方式已远远不能满足需要。近年来计量自动化系统得到大力发展和应用为在线监测电能计量装置提供了可能。当前计量自动化系统还处于建设阶段,还不具备变电站电能计量自动监测能力,监测完全依靠人工进行。监测结果完全取决于个人监测分析能力,并且监测人员大多不了解计量现场实际情况,在监测过程中存在错漏,同时也难以为计量故障或差错的现场处理提供强有力的支持。本论文讨论基于计量自动化系统变电站电能计量监测分析方法,退补电量计算方法及退补电量准确性评估方法。计量自动化系统以一定的时间间隔采集电子式电能表数据,电能计量装置发生计量故障或差错大都会引起数据异常。数据分析是基于计量自动化系统变电站电能计量监测的基础,本论文将针对常见故障或差错类型总结出相应的数据特点,并将数据特点与计量现场相结合,做到及时发现并处理各类计量故障或差错。计量故障或差错发生后需对差错电量进行退补,退补电量的准确性及合理性直接关系到供用电双方的切身利益。本论文讨论了电量退补的相关规定、退补电量计算方法合理性及退补电量准确性评估。

张宇轩[9]（2019）在《数字化电能计量设备仿真综合检测平台的硬件设计与研制》文中研究说明智能电网的建设是当前电网技术发展的趋势,变电站作为电网的重要节点也在向智能化、信息化发展。数字化电能计量是智能变电站发展的产物,半数字化电能计量系统已被广泛应用。国家电网公司为确保计量系统准确性,十分重视数字化计量装置的检测技术,并发布了相应检测技术标准。目前智能变电站半数字化计量体系基本成熟,但电能计量设备检测技术发展不能完全匹配实际应用需求。主要表现在:1)检测标准只有对单个装置的孤立检测方案,没有对实际应用中互感器、合并单元、数字化电能表的整体性能检测;2)现行标准默认为单间隔计量检测,而实际数字化变电站多为跨间隔计量,跨间隔计量模式带来的误差没有在检测标准中体现;3)检测环境为实验室环境,不能真实反映在实际复杂工况下数字化电能计量设备出现误差超差的问题。本文参考数字化电能计量现有检测规范,对上述需求提出相应解决方案:1)设计整体性能检测方案;2)设计基于内桥接线的多间隔计量设备检测方案;3)在检测过程中引入实际工况。本文对解决方案进行了整合,研制了数字化电能计量设备仿真综合检测平台。该平台分为单间隔与多间隔两个部分。单间隔部分可进行合并单元与数字化电能表单体与整体性能检测,多间隔部分引入实际工况,可进行多间隔计量中互感器、合并单元、数字化电能表的整体性能检测。多间隔部分是采用内桥接线的仿真硬件平台,由可编程逻辑控制器PLC和配套WINCC监控软件实现工况模式的控制。针对仿真平台控制操作的实时性要求,研究了避免WINCC软件脚本排队异常导致的操作反应延时的方案。最终采用PLC的Modbus通信轮询时间优化与WINCC的脚本类型和数据显示优化,以软硬件结合的方式从根本上解决脚本排队异常的现象发生。最后对数字化电能计量设备仿真综合检测平台进行了功能测试,测试结果显示平台能够完成整体性能检测,并能进行数字化电能计量设备检测技术的研究。

孙伟山[10]（2019）在《数字化电能计量装置多功能试验平台的软件设计与开发》文中研究说明在数字化变电站信息数字化的要求下,数字化电能计量系统在变电站得到广泛的部署建设,数字化电能计量设备实验室检测与实际运行误差差异较大,现场故障频发,为了保证其计量准确度及可靠性,本文开展了数字化电能计量系统实验室检测技术及检测装置研究。首先,从数字化电能表与传统电能表组成差异及通信链路误差影响因素两个方面分析了数字化电能计量系统与传统计量系统的本质区别;研究了点积和算法下丢包误差及补偿方法。其次,针对现有的数字化电能计量设备实验室检测项目及检测方法单一的问题,在参照现有标准的基础上,提出了包含整体性能检测、模拟实负荷检测及通讯性能检测的数字化电能计量装置多功能试验平台整体方案。然后针对试验平台软件设计的三个难点,展开相应的研究:（1）针对试验平台软件功能多,测试模块之间耦合度高及并行任务流程复杂造成主体框架设计不易的难点,在研究LabVIEW多线程技术及同步技术的基础上设计了基于队列-用户界面事件的程序主框架,提高了程序流程控制的灵活性及执行效率;（2）LabVIEW本身时序控制只能达到ms级别,难以满足解包程序判断丢包并进行补偿时时序控制需要达到的us级别要求,针对这一难点研究了LabVIEW跨语言编程技术,采用了DLL（动态链接库）与winpcap底层抓包技术实现了解包程序的精准时序控制;（3）针对复杂软件调试时故障定位分析困难及自愈性要求,研究了LabVIEW错误处理机制并编写了专用的错误处理子程序达到了错误处理与报告的预期目标;接着针对试验平台软件数据保存及检测算法的具体要求,研究了LabVIEW数据库技术、FFT插值算法及实负荷电能算法这三个要点,采取四项三阶Nutall窗及双谱线插值的FFT插值算法保证了信号特征值的提取精度,采用三次样条插值与数值积分相结合的电能算法提高了暂态条件下标准电能计算准确度;最终采用LabVIEW2014、MySQL及VC6.0完成了试验平台上位机软件的编程工作。对开发的数字化电能计量装置多功能试验平台软件与硬件进行了联机测试,总结了测试中遇到的问题及解决方案,从减小内存占用及程序框图复杂度两方面优化了上位机软件。该试验平台中的电子式互感器与模拟量输入合并单元的标准信号变换采集装置、数字功率源、上位机标准电能表等核心测试装置,性能通过了权威检测机构的检测。应用该多功能试验平台进行了数字化电能计量系统整体性能、模拟实负荷性能及网络通讯性能等相关的检测试验,试验结果证明该平台性能达到了设计要求。

### 二、电子式电能表使用特点（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、电子式电能表使用特点（论文提纲范文）

#### （1）装表接电全电子式电能表与防窃电探索（论文提纲范文）

1 全电子式电能表特点

1.1 功能全面

1.2 防止窃电

1.3 精度高

2 全电子式电能表的安装及装表接电中错误接线的原因

2.1 安装步骤

2.2 装表接电中错误接线的原因

3 窃电的基本方法及其危害性

3.1 欠压法窃电

3.2 欠流法窃电

3.3 移相法窃电

3.4 扩差法窃电

3.5 无表法窃电

4 全电子式电能表的防窃电功能

5 装表接电全电子式电能表的防窃电措施

5.1 基于装表接电的防窃电技术措施

5.2 强化装表接电人员行为管理

5.3 强化装表接电业务管理

5.4 不断的完善防窃电技术

6 结束语

#### （2）高温高湿条件对电子式电能表影响的研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 国内外电能表标准中有关温湿度影响的研究

1.2.1 IEC标准

1.2.2 美国和日本标准

1.2.3 国际建议IR46(OIML)

1.3 本文研究的主要内容

第二章 高温高湿地区气候特点与分析

2.1 高温高湿地区的气候特点及气象数据来源

2.1.1 高温高湿地区的气候特点

2.1.2 高温高湿地区气象数据的来源

2.2 高温高湿地区温度及相对湿度情况

2.2.1 气温

2.2.2 相对湿度

2.2.3 温度湿度分析

2.3 高温高湿地区温度湿度曲线拟合

2.3.1 曲线拟合的方法

2.3.2 曲线拟合

2.3.3 曲线的分析意义

2.4 小结

第三章 高温高湿条件电子式电能表环境试验理论分析及试验方案设计

3.1 环境试验综述

3.1.1 环境试验的分类

3.1.2 环境试验项目

3.2 温度湿度对电子式电能表的影响

3.2.1 温度应力的影响

3.2.2 湿度应力的影响

3.2.3 湿热的应力影响现象

3.3 湿热影响试验设计

3.3.1 试验方法分类和方法的选择

3.3.2 湿热影响试验的标准要求

3.3.3 试验方法设计和参数的设定

3.4 小结

第四章 高温高湿条件对电子式电能表的影响试验

4.1 加严交变湿热试验

4.2 恒定湿热试验(“双85”加速寿命试验)

4.3 湿热试验分析

4.4 小结

第五章 基于计量数据的电子式电能表故障状态分析

5.1 故障状态评估的模糊运算模型

5.2 常见电能表故障的评估分析

5.2.1 湿热地区电子式电能表常见故障

5.2.2 基于模糊关系的故障评估方法

5.2.3 基于计量数据的电能表模糊关系故障评估分析

5.3 高温高湿条件下电子式电能表产品的改进建议

5.4 小结

结论与展望

参考文献

攻读学位期间主要研究成果

致谢

#### （3）基于主成分分析法的电子式电能表计量性能影响研究（论文提纲范文）

1 主成分分析

1.1 电子式电能表样本的选取

1.2 基于主成分权重给定法

2 试验验证

2.1 运行年限

1) 运行年限:三年内用户和三年外用户基本误差比对见图1。

2) 运行年限:三年内用户和三年外用户基本误差变差比对见图2。

2.2 自然环境

2.3 用户类型

2.4 生产厂家

3 结 论

#### （4）谐波对电能表计量影响研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究

1.2.1 国外研究

1.2.2 国内研究

1.3 本论文主要内容

第2章 电能表的结构及谐波计量

2.1 电子式电能表结构

2.2 电子式电能表的计量原理

2.2.1 模拟式乘法器的电子式电能表计量原理

2.2.2 数字式乘法器的电子式电能表计量原理

2.3 电力谐波

2.3.1 谐波的基本概念

2.3.2 对谐波管理的相关标准

2.4 电子式电能表谐波功率计算

2.5 本章小结

第3章 改进FFT谐波算法的理论与仿真分析

3.1 电力系统谐波分析方法

3.2 改进FFT的谐波电能计量

3.2.1 改进FFT的谐波电能计量理论分析

3.2.2 窗函数的选取

3.2.3 Blackman窗插值改进FFT算法

3.2.4 改进FFT的谐波有功电能计量方法

3.3 仿真实验与分析

3.3.1 maltab在电力系统中的应用

3.3.2 改进FFT的谐波有功电能计量仿真

3.4 本章小结

第4章 谐波对电子式电能表影响的仿真

4.1 电子式电能的仿真模型

4.1.1 基波条件下的线性负荷仿真

4.1.2 基波条件下线性与非线性的仿真

4.1.3 谐波条件下的线性负荷仿真

4.1.4 谐波条件下的线性负荷与非线性负荷仿真

4.2 本章小结

第5章 基于混合型滤波器控制算法的谐波计量影响研究

5.1 无源滤波器

5.2 有源滤波器

5.3 混合滤波器

5.4 谐波分析及补偿系统软件设计

5.4.1 开发平台

5.4.2 通信接口选择

5.4.3 功能模块设计

5.4.4 系统主程序设计

5.5 系统实现

5.5.1 登陆界面

5.5.2 系统主界面

5.5.3 谐波分析界面

5.5.4 谐波补偿界面

5.6 本章小结

第6章 工程实例分析

6.1 工程概况

6.2 测量点选择

6.3 测量数据

6.4 测量数据分析

6.5 本章总结

结论

参考文献

攻读硕士期间发表的学术论文

致谢

#### （5）低温环境下智能电能表计量特性在线监测系统研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 研究目的和意义

1.3 国内外研究现状

1.3.1 电能表与相关标准现状

1.3.2 电能计量在线监测系统现状

1.4 设计指标要求

1.5 本文主要研究内容

第2章 温度对智能电能表影响关键技术分析

2.1 智能电能表技术分析

2.1.1 计量技术

2.1.2 显示技术

2.1.3 电力线载波通信技术

2.1.4 RS-485总线通信技术

2.1.5 芯片技术

2.2 温度对智能电能表计量精度影响分析

2.3 测量数据处理方法

2.3.1 智能电能表标准

2.3.2 测量不确定度评定与表示

2.3.3 格拉布斯准则

2.4 本章小结

第3章 低温环境智能电能表在线监测系统设计

3.1 监测系统设计方案

3.1.1 监测系统总体设计方案

3.1.2 信号源模块

3.1.3 功率源模块

3.1.4 智能电能表模块

3.1.5 误差处理模块

3.2 低温环境智能电能表设计

3.2.1 计量芯片

3.2.2 火线电流采样设计

3.2.3 零线电流采样设计

3.2.4 电压采样电路设计

3.2.5 信号传输

3.3 监测系统硬件设计

3.3.1 多路升压器

3.3.2 脉冲时钟电路

3.3.3 信号源设计

3.3.4 功率源设计

3.4 系统软件设计

3.4.1 按键中断服务程序设计

3.4.2 串行中断服务程序设计

3.4.3 误差补偿程序设计

3.5 本章小结

第4章 低温环境智能电能表在线监测系统搭建与运行

4.1 在线监测系统搭建

4.1.1 试验基地

4.1.2 样本方案

4.1.3 试验方案

4.1.4 显示单元

4.2 在线监测系统运行

4.2.1 实时监测功能

4.2.2 远程控制功能

4.2.3 数据存储与调用功能

4.3 运行故障分析

4.4 本章小结

第5章 技术措施与试验结果分析

5.1 运维保障措施

5.1.1 电能表准确度保障措施

5.1.2 检定装置准确度控制措施

5.2 参数评定

5.2.1 检定装置不确定度评定

5.2.2 检定装置的稳定性评定

5.2.3 检定装置的多路一致性评定

5.3 检定装置压降处理

5.4 试验结果分析

5.4.1 试验数据结果

5.4.2 低温环境对计量误差影响分析

5.4.3 计量误差拟合分析

5.5 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简历

#### （6）基于云计算的分布式电能计量检测系统研究（论文提纲范文）

0 引言

1 基于云计算的分布式电能计量检测系统研究

1.1 电能计量检测系统

1.2 信号源数据转换

1.3 分布式电能表计量模块

(1) 电能表SV报文输出

(2) 分布式电能信号脉冲输出

1.4 检测电能表信息接收

2 实验结果与分析

3 结束语

#### （7）计及纹波影响的电动汽车直流计量误差分析与改进算法研究（论文提纲范文）

摘要

abstract

变量注释表

1 绪论

1.1 研究背景和意义

1.2 电动汽车的发展现状

1.3 电能计量的研究现状

1.4 本文的主要工作

2 电能计量原理

2.1 电子式电能表的组成

2.2 交流电能计量原理

2.3 直流电能计量原理

2.4 本章小结

3 直流电能计量误差分析与仿真

3.1 充电纹波对直流计量的影响分析

3.2 纹波对电能计量误差影响的仿真分析

3.3 本章小结

4 自适应滤波算法

4.1 自适应滤波系统基本原理

4.2 基本自适应滤波算法

4.3 改进SVSLMS自适应滤波算法

4.4 三种算法性能仿真对比分析

4.5 改进SVSLMS算法消除纹波效果仿真

4.6 改进SVSLMS算法对直流计量算法影响分析

4.7 本章小结

5 改进计量算法

5.1 传统计量算法误差分析

5.2 改进直流计量算法设计

5.3 仿真实验

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

参考文献

作者简历

致谢

学位论文数据集

#### （8）变电站电能计量监测与电量退补的工程研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 课题的提出

1.2 变电站电能计量可靠性分析

1.3 变电站电能计量监测现状及差错电量退补现状

1.4 本文主要工作

第二章 计量自动化系统及变电站电能计量概况

2.1 计量自动化系统

2.2 电能计量监测主要使用的计量自动化系统功能模块

2.2.1 抄表数据功能模块

2.2.2 基础资料功能模块

2.2.3 报文查询功能模块

2.2.4 数据召测功能模块

2.2.5 电表电量查询功能模块

2.2.6 线损分析功能模块

2.3 变电站电能计量装置

2.3.1 电子式电能表

2.3.2 互感器

2.4 变电站电能计量二次回路

2.4.1 二次电压回路

2.4.2 二次电流回路

2.4.3 计量二次回路接入非计量设备

第三章 基于计量自动化系统电能计量监测方法

3.1 线损监测分析

3.1.1 非计量故障或差错引起的线损异常

3.1.2 电能计量故障或差错引起的线损异常

3.1.3 线损监测过程及分析方法

3.2 负荷数据监测分析

3.2.1 电压数据监测

3.2.2 电流数据监测

3.2.3 功率及功率因数监测

3.3 变电站电能计量故障及差错分析

3.4 提高变电站电能计量监测效率的途径

第四章 退补电量计算方法

4.1 电量退补的相关管理规定介绍

4.2 电量退补相关管理规定在退补中存在的问题

4.3 退补电量计算方法

4.3.1 功率计算法

4.3.2 电量平衡法

4.3.3 更正系数法

4.4 退补电量计算方法合理性及退补电量准确性评估

4.4.1 退补电量计算方法合理性评估

4.4.2 退补电量准确性评估

结论与展望

参考文献

攻读学位期间发表的论文

致谢

#### （9）数字化电能计量设备仿真综合检测平台的硬件设计与研制（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 本文主要内容

2 数字化电能计量设备检测方法的研究

2.1 数字化电能计量体系

2.2 数字化电能计量现有检测方法

2.3 数字化电能计量现有检测方法的不足

2.4 检测方法改进方案

2.5 本章小结

3 数字化电能计量设备仿真综合检测平台装置研制

3.1 单间隔整体性能检测平台的框架与实验设计

3.2 多间隔整体性能检测平台的研制

3.3 本章小结

4 数字化电能计量设备仿真综合检测平台性能测试

4.1单间隔整体性能测试实验

4.2多间隔整体性能测试实验

4.3 本章小结

5 总结与展望

5.1 全文总结

5.2 存在的问题与工作展望

致谢

参考文献

#### （10）数字化电能计量装置多功能试验平台的软件设计与开发（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.3 课题来源及本文的主要工作

2 数字化计量系统与传统计量系统的差异性研究

2.1 数字化计量系统结构分析

2.2 数字化计量系统差异性研究

2.3 数字化计量系统误差影响因素

2.4 本章小结

3 试验平台的总体方案设计

3.1 数字化电能计量设备检测技术要求

3.2 数字化计量设备常规性能检测方案设计

3.3 数字化计量设备性能提升检测方案设计

3.4 平台的总体构成方案设计

3.5 装置试验平台的实现及展示

3.6 本章小结

4 系统平台的软件设计

4.1 LabVIEW软件平台介绍

4.2 软件需求分析

4.3 软件实现的具体模块划分

4.4 软件实现的要点与难点分析

4.5 软件的整体框架设计

4.6 LabVIEW跨语言编程技术

4.7 LabVIEW的错误处理机制

4.8 LabVIEW数据库开发技术

4.9 主要算法实现

4.10 软件界面

4.11 本章总结

5 平台测试及应用

5.1 整机测试

5.2 试验平台应用及测试数据分析

5.3 测试出现的问题及原因总结

5.4 本章小结

6 总结与展望

6.1 全文总结

6.2 存在的问题与工作展望

致谢

参考文献

附录1 检测装置标准通道校准证书

附录2 LabVIEW界面及部分源程序

### 四、电子式电能表使用特点（论文参考文献）

- [1]装表接电全电子式电能表与防窃电探索[J]. 罗锦平. 电子测试, 2021(24)

- [2]高温高湿条件对电子式电能表影响的研究[D]. 林沃彬. 广东工业大学, 2020(06)

- [3]基于主成分分析法的电子式电能表计量性能影响研究[J]. 李鹏,郭鹏程,李飒,王琨. 西安理工大学学报, 2020(02)

- [4]谐波对电能表计量影响研究[D]. 王悦. 吉林建筑大学, 2020(04)

- [5]低温环境下智能电能表计量特性在线监测系统研究[D]. 方昊. 哈尔滨工业大学, 2019(01)

- [6]基于云计算的分布式电能计量检测系统研究[J]. 龚丹,徐晴,赵双双,周超,田正其. 自动化与仪器仪表, 2019(06)

- [7]计及纹波影响的电动汽车直流计量误差分析与改进算法研究[D]. 咸凯耀. 山东科技大学, 2019(05)

- [8]变电站电能计量监测与电量退补的工程研究[D]. 曾崇立. 广东工业大学, 2019(02)

- [9]数字化电能计量设备仿真综合检测平台的硬件设计与研制[D]. 张宇轩. 华中科技大学, 2019(03)

- [10]数字化电能计量装置多功能试验平台的软件设计与开发[D]. 孙伟山. 华中科技大学, 2019(01)

本文来源: https://www.lunwen80.cn/article/740d06109f4f1e117dcbf3cc.html