# LonWorks 现场总线技术

### 一、LonWorks现场总线技术（论文文献综述）

曾印[1]（2020）在《小区安防系统设计与实现》文中研究说明现在人民对生活品质的要求大步提高,科学技术也日新月异,人们不再满足于传统的居住环境,智能小区进入人们的视野,作为保护人身财产安全的小区安防系统,人们对其起到的安全作用越来越认可,安防系统已经成为智能小区的不可分割的部分。小区安防系统采用集中监视、集中管理、分散控制,由多个子系统通过现场总线相互连通,构成一个整体的安全防范系统。在小区安防系统的前期规划设计中,必须将各种设备与系统进行集成,利用现场总线完成信息传输,通过信息资源共享以便完实现保证小区的安全。本论文是根据南昌市经济开发区某小区的安防系统展开研究,该小区安防系统是由多个子系统共同组成,如门禁系统、监控系统、可视对讲系统、电子围栏系统等,子系统的功能各不相同,为小区安全提供重要保障。首先介绍了现场总线的特点和LonWorks现场总线技术,分析了用户的需求,介绍了生活小区安防系统的总体结构,从多个层面对系统不同模块所发挥的功用进行了详细论述与分析,同时还对停车场管理系统的各个组成部分、停车场系统数据库以及软件的设计、停车场系统的构成设备、停车场系统的具体工作过程等一系列内容进行了全面、详细的阐述。研究表明:小区安防系统能够有效保证居民的人身财产安全,使人们的生活品质迈向更高水平,充分享受安全、和谐的生活环境,同时还具备操作便捷、后期维保方便、可扩展等诸多突出优点,具有十分良好的应用前景。

许碧娟[2]（2017）在《城市重点人防工程综合监控系统的研究与应用》文中认为随着科技的快速发展,人防工程监控系统对自动化的要求越来越高,但是我国人防工程系统因为历史的原因,自动化水平仍然比较差,近几年虽然逐渐引入自动化控制系统,设备、环境、技术条件等有所提升和改善,但是由于标准和规范不够完善,其自动化水平和现今科技水平不匹配,也和民用建筑智能化水平差距太大。本文研究城市重点人防工程综合监控系统,在充分调研国内外人防工程自动化水平现状的基础上,通过分析比较当今几种主流的现场总线,将LonWorks现场总线引入到人防工程综合监控系统中,详细分析系统的组成及其各个子系统的基本控制功能,使得城市重点人防工程的智能化水平有一个新的突破,从而让其最大限度地发挥各项功能。本文首先分析了 LonWorks现场总线的技术特性,设计了以LonWorks总线为底层总线的城市重点人防工程综合监控系统的总体架构,并详细论述了该系统的设计过程,包括各子系统原理说明、硬件组成及软件设计。视频监控子系统选择基于灰度共生矩阵的纹理分析方法来自动区分判断工程的人群密度,从灰度共生矩阵提取出特征值,采用支持向量机作为估计人群密度的分类器,从而实现人防工程口部人数的实时监测。火灾自动报警子系统通过对人防工程各口部区域的与现场采集传感器连接的火灾报警控制装置的实时监控来实现火灾的自动报警功能。设计了RS-232/RS-485接口转换模块用于火灾自动报警和空气质量监测子系统的现场设备,解决了不同接口之间连接的问题。系统采用RsView32工控组态软件,它通过LNS DDE Server来完成和现场智能节点的信息交换,可以控制人防工程内部的温湿度、CO2浓度和有毒气体的状态。最后,本文说明了如何建立和显示系统监控界面,并对系统的功能进行测试分析。本文所设计的系统经过调试与运行,性能稳定,为人口疏散指挥调度提供参考,也有助于进一步促进LonWorks技术在人防智能化系统中的应用,对提升我国的人防工程智能化监控管理水平具有一定的促进意义。

陈瑾[3]（2017）在《异构网络环境下的楼宇系统集成关键技术研究》文中认为随着信息时代的到来,建筑技术与信息技术相结合,产生了楼宇智能化技术。楼宇智能化是信息技术、自动化技术重要的应用方向。该技术的核心是信息的跨平台集成。本文在详细阐述异构网络环境下楼宇智能化集成技术的基础上,对异构网络环境下的楼宇系统集成所要用的现场总线技术、组态界面的设计与开发以及使用标准信息接口技术-OPC技术来解决异构环境的通讯等关键技术展开了深入研究。在建筑设备自动化系统中,由于行业历史的原因,多种现场总线技术并存,给以信息共享与互操作为目标的系统集成造成一定的障碍;况且,现在还没有一种现场总线技术可以涵盖所有的建筑设备系统,所以基于异构网络环境的集成是必然的模式。本文通过对异构网络环境下的楼宇系统集成常用的协议转换技术、标准信息接口技术、Web服务技术等三种方法进行研究分析,以智能照明系统为例,设计了一种在LonWorks现场总线技术平台下结合组态监控界面使用OPC技术实现通讯的系统集成方案。（1）本文详细阐述智能照明系统的开发过程,包括介绍各种网络变量的含义、核心模块的使用方法,并以智能照明中应用光照度检测自动调光、人体活动检测控制照明、照明时间表设置等为典型场景,阐述了对开关量输入模块、模拟量输入模块、开关量输出模块、模拟量输出模块的设置以及复杂控制逻辑的小状态机组态编程,实现了某大厦智能照明应用。（2）由于楼宇智能化技术的集成已从局域网向Internet以及Intranet集成发展,无论是基于C/S或B/S模式,它们都要求将建筑设备运行的过程数据存放在数据库中。本文使用组态软件开发了可视化监控界面,具体阐述了其开发过程,同时建立数据库储存来自设备的运行数据。（3）为了解决异构网络的影响,工业自动化领域开发了基于OPC技术的服务器和客户机的模式来向应用程序传递数据。为此,本文研究开发了一个OPC客户端应用程序,实现了从拥有OPC服务器接口的建筑设备子系统获取硬件设备数据,并具有数据的读取和写入功能。文中详细阐述了其开发过程,并进行了软件测试,实现了开发目标。这为实现异构网络环境下楼宇系统的集成进行了必要的技术准备。

方新[4]（2016）在《基于Lonworks总线的空调智能控制网络的设计》文中提出在我国建筑能耗占总能耗的比重较大,且每年还在保持高速增长。空调系统的运行能耗在建筑能耗中占比最大,楼宇空调自动控制是实现空调系统节能高效运行的重要途径。本文结合当今现场总线（FCS）技术发展趋势,综合考虑了楼宇自控网络软硬件兼容性和扩展性方面存在的问题,提出相应的基于Lonworks现场总线技术的楼宇空调控制网络架构。针对大型中央空调系统的非线性、控制响应滞后的复杂系统特点,以及根据变风量和定风量两种类型的空调的系统特性,拟使用相应的优化控制方法,如温度分程控制,温度串级控制,利用虚拟空气参数,模糊智能温度控制等方法。概括起来本文研究的具体研究内容如下:（1）根据实际空调系统控制功能需求和楼宇自控网络的特点,开发出基于Lonworks现场总线技术的楼宇空调智能控制网络。它不仅能实现空调系统的自动控制,而且实现所有数据网络化管理。（2）针对变风量空调和定风量空调,在温度和湿度的自动控制方面提出相应的控制方法,在舒适性和节能性方面进行控制优化。（3）根据空调系统温度控制的特点,用模糊控制方法应用于温度控制,并对空调系统采用的模糊智能温度控制方法进行仿真与分析。本文所设计的空调智能控制网络及控制方法,经过总体控制调试运行,达到了预期的控制效果,对实现建筑的智能化控制提供了一种新思路。

潘辉[5]（2011）在《LonWorks现场总线及其智能节点设计》文中研究指明本文首先介绍了现场总线技术的发展情况和特点,分析了现场总线的技术特点,包括网络结构和数据操作方式等,简要分析比较了几种流行的现场总线技术的特点。接着介绍了LonWorks现场总线技术。首先讨论了LonTalk协议,包括协议的七层模型、网络寻址方法和通信服务。其次介绍了LonWorks技术的核心Neuron芯片,包括Neuron芯片的内部结构图以及外扩存储器的扩展方法。本文的重点是现场智能节点的设计。针对课题的意义和本人的专业背景。设计了一个可以应用于变电站自动化系统中的SF6高压断路器的智能节点。现场智能节点以Neuron芯片和高精度A/D转换器为核心,通过硬件电路和软件的设计实现数据的采集、通信处理和现场控制。最后简要介绍了智能节点的组网方式和系统的集成和应用方法。

高安邦[6]（2010）在《“LonWorks”现场总线技术的开发与应用》文中研究表明本文介绍LonWorks现场总线技术的形成和发展、特点和优缺点、核心技术和网络自由拓朴结构以及它的开发应用、展望与新发展趋势。

郝志文[7]（2010）在《基于LonWorks现场总线技术的温度采集控制节点开发》文中认为现场总线技术是当今控制领域发展的热点之一,它促进了现代企业网络技术的快速发展,为企业带来新的生机和效益,因而得到了广泛的应用。温度是工业生产中最主要的参数之一,特别是在发酵、化工等工业中,需要长时间按一定的温度曲线对温度进行控制,温度的自动监控己经成为进行安全生产和减少损失的重要措施之一。特定场合下由于监测分站比较分散,采用传统的温度测量方式周期长、成本高,而且测量人员必须到现场进行测量,因此工作效率非常低,而且误差比较大,不能做到实时监控,不便于管理,不能适应现代化生产的要求。基于LonWorks开发平台设计的温度采集控制系统可以很好的达到上述的要求,它是利用LonWorks开发平台,通过外围接口电路以及上层的控制界面,实现对温度的实时采集。通过LonWorks网络通信,实现数据的相互传输、存储和实时监控、迅速诊断等功能,是进行自动监控的一种高效、智能系统。满足现代化生产对温度的要求。本文是利用Lonworks总线的开放性、互操作性等特点设计、开发温度采集控制节点的。所设计的节点是基于芯片之上,控制模块由神经元芯片TMPN3150B1AF和双绞线收发器FTT-10A构成,外围电路由温度采集电路、A/D转换电路、D/A转换电路以及电源电路组成,其主要作用是实现对温度的采集、控制,以及对整个温度采集控制系统中节点提供电源。然后分别从硬件和软件两个方面进行介绍,硬件方面主要是LonWorks控制模块与外围电路的设计,而软件方面主要是针对现场节点的数据采集、数据控制的实现。接着介绍了LonWorks网络设计,包括PCLTA适配器、网络集成工具——LonMaker、网络软件工具——LNS DDE Server以及动态数据交换协议,最后还介绍了一下网络的测试与验证。

田敏,高安邦[8]（2010）在《“LonWorks”现场总线技术的新发展》文中研究表明Internet作为一个全球性的巨大的计算机网络体系,解决了人类交互通信的诸多难题.如何将全球的工业现场生产设备也能联接为开放的、点对点的、可互操作的计算机网络系统,从世界的任何角落都能对现场设备进行远程遥控,LonWorks现场总线技术为设计、创建、安装和维护这种设备控制网络方面的许多问题提供了简捷方便的解决方案.本文介绍这种现场总线技术的形成和发展、特点和优缺点、核心技术和网络自由拓扑结构以及它的开发应用、展望与新发展趋势.

翁振粤[9]（2009）在《LonWorks技术在中央空调中的应用》文中指出智能建筑是信息时代的产物,是以计算机和网络为核心的信息技术向建筑行业的应用和渗透,它完美地体现了建筑艺术与信息技术的结合,成为21世纪当今世界各类建筑的主流。智能建筑主要由三部分组成:楼宇自动化系统、通信自动化系统、办公自动化系统。作为智能建筑的核心系统,传统的楼宇自动化系统是按分布式信息与控制理论设计的集散控制系统,它是由计算机技术、自动控制技术、通信网络技术和人机接口技术相互发展渗透而产生。然而,集散型控制系统还没有从根本上解决系统内部通信问题和分布式问题,只是自成封闭系统,以固定集散模式和通信约定构成。而LonWorks现场总线因通信协议的开放性和其构建现场测控网络方便等特点而能很好地解决上述问题,它的应运而生在控制领域产生了一场新的革命。本文通过对智能建筑的概念、国内外的发展动态进行介绍,引出了楼宇自动化系统的概念和构成,强调了现场总线在楼宇自动化系统中的重要性和广泛应用,研究了基于LonWorks现场总线的楼宇自动化系统的相关技术,并结合广州某医学院附属医院就地改造二期工程智能化系统工程项目中的楼宇自动化系统,阐述了LonWorks现场总线技术在中央空调系统中的应用。其中,论文介绍了现场总线技术,突出了LonWorks现场总线技术的发展潜力和美好的前景,并且给出了LonWorks现场总线技术的详细理论知识,包括LonTalk通信协议、专用硬件、专用软件及LonMark互操作规范等核心内容。在此基础上对上述项目进行了系统的总体方案设计和系统总体网络的构建,着重介绍了中央空调系统的控制内容及原理、功能,并对空调系统进行硬件设计和软件设计。最后,探讨了对空调系统控制的实时监控软件进行组态设计的必要性,接着对实时监控软件的功能及其内容进行详细的分析,通过运用Visual C++工具进行软件组态设计,从而实现LonWorks技术在中央空调系统中的应用。

王立文,赵红卫[10]（2009）在《LonWorks技术在铁路行业的应用》文中进行了进一步梳理根据LonWorks网络技术的两个主要通信方式——电力线通信和双绞线通信,介绍了在国内外铁路上应用LonWorks网络技术的情况,尤其介绍了最近几年国内铁路行业应用LonWorks技术实现系统集成的案例。并且根据目前铁路的实际应用情况,总结LonWorks的优缺点,探讨在铁路应用的范围和可行性。

### 二、LonWorks现场总线技术（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、LonWorks现场总线技术（论文提纲范文）

#### （1）小区安防系统设计与实现（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第1章 绪论

1.1 研究的背景和意义

1.2 智能小区简介

1.3 智能小区安防系统介绍

1.4 论文的主要研究内容及结构安排

第2章 系统涉及的关键技术

2.1 现场总线技术

2.1.1 现场总线控制系统的特点

2.1.2 常用的现场总线

2.2 LonWorks总线技术

2.3 停车场系统主要涉及的技术

2.4 本章小结

第3章 小区安防系统总体设计

3.1 需求分析

3.2 设计及实验所遵循的规范

3.3 设计原则

3.4 总体结构

3.4.1 监控系统

3.4.2 周界报警系统

3.4.3 门禁及可视对讲系统

3.4.4 电子巡更系统

3.5 某小区智能化系统应用

3.6 本章小结

第4章 停车场管理系统

4.1 系统的基本组成

4.1.1 停车场系统车辆出入流程

4.1.2 系统功能说明

4.2 系统的主要设备功能参数

4.3 系统软件设计

4.3.1 软件结构及功能

4.3.2 数据库设计与数据访问

4.3.3 串行通信

4.4 停车场管理系统在小区的应用

4.5 本章小结

第5章 总结和展望

5.1 论文总结

5.2 存在的问题及后期工作

致谢

参考文献

#### （2）城市重点人防工程综合监控系统的研究与应用（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 人防工程介绍

1.2 课题研究背景及意义

1.3 国内外研究现状和发展趋势

1.3.1 国内研究现状

1.3.2 国外研究现状

1.3.3 发展趋势

1.4 主要研究内容和论文安排

第二章 现场总线技术介绍

2.1 现场总线技术发展情况

2.2 现场总线分类

2.3 人防工程应用现场总线技术情况

2.4 本章小结

第三章 系统硬件设计

3.1 系统集成

3.1.1 系统底层现场总线的确定

3.1.2 LonWorks现场总线技术分析

3.1.3 系统总体架构设计

3.1.4 设备工作协调

3.1.5 智能化管理

3.2 视频监控子系统

3.2.1 视频监控子系统架构

3.2.2 纹理基本概念

3.2.3 纹理的分析方法

3.2.4 灰度共生矩阵的概念

3.2.5 人群密度特征提取

3.2.6 分类方法

3.3 火灾自动报警子系统

3.3.1 火灾自动报警子系统结构设计

3.3.2 火灾探测器的选择

3.3.3 火灾报警装置

3.3.4 消防联动控制设备

3.3.5 智能节点设计

3.3.6 数据采集单元设计

3.4 空气质量监测子系统

3.4.1 空气质量监测子系统结构设计

3.4.2 内部环境参数检测

3.4.3 毒剂、射线报警装置

3.4.4 RS-232/RS-485转换模块设计

3.5 本章小结

第四章 系统软件设计

4.1 软件功能描述

4.2 系统组网

4.3 视频监控子系统软件设计

4.4 火灾自动报警子系统软件设计

4.5 空气质量监测子系统软件设计

4.6 系统界面设计

4.6.1 建立监控界面

4.6.2 监控界面显示

4.7 本章小结

第五章 系统测试结果

5.1 视频监控子系统统计结果

5.1.1 图像库说明

5.1.2 统计结果

5.2 系统功能测试

5.2.1 人群密度实时监控测试

5.2.2 火灾自动报警测试

5.2.3 空气质量监测测试

5.3 本章小结

结论

参考文献

致谢

个人简介

在学期间的研究成果及发表的学术论文

#### （3）异构网络环境下的楼宇系统集成关键技术研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 楼宇系统集成技术的研究背景

1.2 楼宇系统集成技术的发展概况

1.2.1 国内研究现状

1.2.2 国外研究现状

1.3 本课题研究的目标、内容和意义

1.3.1 研究的目标

1.3.2 研究的内容和意义

1.4 论文内容安排

第2章 楼宇系统集成技术

2.1 采用协议转换的系统集成方法

2.2 采用标准信息接口的系统集成方法

2.3 采用Web服务技术的系统集成方法

2.4 本章小结

第3章 系统集成的体系结构及原理

3.1 基于OBIX标准的楼宇集成技术体系原理

3.2 异构网络环境下集成系统的体系结构原理

3.3 本章小结

第4章 基于LonWorks技术平台的楼宇系统集成的设计

4.1 基于LonWorks技术的智能照明系统集成的硬件设计

4.1.1 LonWorks现场总线技术原理

4.1.2 智能照明系统的控制原理

4.1.3 智能照明系统的控制硬件选择

4.2 基于LonWorks技术的智能照明方案设计

4.2.1 典型场所照明的控制方案应用

4.2.2 智能照明的典型控制功能模块

4.3 基于Lonworks技术的集成软件平台设计

4.3.1 LonWorks的DDC节点的建立

4.3.2 通用输入量选择

4.3.3 小状态机功能开发

4.3.4 模拟量功能模块

4.4 基于LonWorks组态软件的智能照明网络设计

4.5 本章小结

第5章 基于OPC技术的楼宇系统集成的上位机通讯设计

5.1 使用组态软件实现上位机监控

5.1.1 组态软件开发

5.1.2 组态界面的设计

5.2 使用OPC标准的接口技术实现通讯

5.2.1 OPC技术结构原理

5.2.2 OPC对象模型分析

5.2.3 使用VB实现OPC客户端应用程序开发

5.2.4 OPC客户端应用程序的数据访问方式

5.3 系统方案编程测试与分析

5.3.1 使用VB编写的同步通信的OPC客户端实现

5.3.2 测试分析

5.4 本章小结

第6章 总结与展望

6.1 总结

6.2 展望

附录A

参考文献

读研期间取得的学术研究成果

致谢

#### （4）基于Lonworks总线的空调智能控制网络的设计（论文提纲范文）

摘要

abstract

第一章 绪论

1.1 课题研究背景和意义

1.2 国内外研究发展现状

1.2.1 楼宇空调自控系统发展简介

1.2.2 国内楼宇空调自控系统发展现状

1.3 课题来源和本文主要内容

第二章 楼宇空调自控的组成与工作原理

2.1 空调系统的组成与工作原理

2.1.1 空调系统的组成

2.1.2 空调系统工作原理

2.1.3 空调系统两种风量控制方法的特点

2.2 楼宇空调自控网络架构的组成

2.3 本章小结

第三章 基于LONWORKS总线技术的空调控制网络

3.1 现场总线

3.2 LONWORKS总线技术

3.3 基于LONWORKS总线的空调控制网络架构

3.4 LONWORKS控制网络构建

3.5 本章小结

第四章 空调自控网络的硬件设计

4.1 自控网络架构及其硬件配置

4.1.1 自控网络的架构设计

4.1.2 自动控制层DDC控制器的选型和配置

4.2 电气控制回路的设计

4.2.1 空调机组的电气控制回路设计

4.2.2 冷水机组辅助设备的电气控制回路设计

4.3 本章小结

第五章 空调监控软件的设计与实现

5.1 空调系统集中远程监控的实现

5.1.1 空调自控监控软件

5.1.2 空调自控网络通讯集成

5.1.3 监控画面组态开发

5.2 空调自控的主控程序设计

5.2.1 空调机组控制程序

5.2.2 冷水机组控制程序

5.3 空调系统的控制策略和方法

5.3.1 空调机组控制策略和方法

5.3.2 冷水组控制策略和方法

5.4 变风量空调自动控制方法

5.4.1 控制特性分析

5.4.2 变风量空调的控制策略

5.4.3 温湿度优化控制方法

5.4.4 温湿度优化控制方法实验验证

5.5 本章小结

第六章 空调系统的智能控制方法

6.1 模糊控制理论和模糊控制器

6.1.1 模糊控制理论

6.1.2 模糊控制器

6.2 空调系统温度智能模糊控制方法

6.2.1 空调温度模糊控制器设计

6.2.2 实现温度模糊控制的程序和方法

6.3 本章小结

第七章 温度模糊控制仿真与分析

7.1 MATLAB模糊工具应用

7.2 MATLAB仿真分析

7.2.1 建立空调房间的数学模型

7.2.2 空调模糊温度控制仿真分析

7.3 本章小结

第八章 结论

8.1 总结

8.2 展望

参考文献

学位期间本人出版或公开发表的论着、论文

致谢

附录

#### （5）LonWorks现场总线及其智能节点设计（论文提纲范文）

第1章概述

1.1 现场总线概述

1.2 现场总线的技术特点

1.3 现场总线的网络结构

1.4 现场总线的数据操作方式

1.5 典型现场总线简介

第2章Lon Works现场总线技术

2.1 概况

2.2 Lon Talk通信协议

2.2.1 概述

2.2.2 命名、编址和路由

2.2.3 通信服务

2.3 Neuron芯片

第3章现场智能节点的设计

3.1 现场智能节点功能概述

3.2 基于Neuron芯片的现场智能节点的组成

3.3 现场智能节点的硬件设计

3.3.1 数据采集模块

3.3.2 Neuron控制模块

3.3.3 显示电路

3.4 智能节点的算法分析

3.4.1 测量原理

3.4.2 气体状态参数曲线换算

3.4.3 使用Beattlie-Bridgman公式进行换算

3.5 现场智能节点的软件开发

3.5.1 节点软件流程

3.5.2 节点软件实现

3.6 智能节点的现场抗干扰设计

3.6.1 硬件抗干扰

3.6.2 软件抗干扰

第4章智能节点的组网

4.1 Lon Works技术组网的优势

4.2 节点的安装

4.2.1 分配地址

4.2.2 绑定

4.2.3 配置

第5章总线系统的应用

5.1 系统集成

5.2 系统监控

第6章结论和展望

#### （6）“LonWorks”现场总线技术的开发与应用（论文提纲范文）

1“LonWorks”现场总线的发展

2 Lon总线的特点及优缺点[3-5]

3“LonWorks”现场总线的核心技术和网络自由拓扑结构[6-7]

4 Lon总线技术的开发应用[8-14]

5“LonWorks”现场总线的展望与新发展趋势[15-18]

6 结束语

#### （7）基于LonWorks现场总线技术的温度采集控制节点开发（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题背景

1.2 现场总线的形成与发展现状

1.2.1 现场总线的形成

1.2.2 现场总线的发展现状

1.2.3 LonWorks 技术的发展与应用

1.3 选题背景与研究意义

1.4 主要研究内容

第2章 LonWorks 现场总线技术

2.1 LonWorks 控制网络的特点及构成

2.1.1 LonWorks 控制网络的特点

2.1.2 LonWorks 控制网络的构成

2.2 LonWorks 现场总线技术

2.2.1 神经元芯片(Neuron Chip)

2.2.2 存储器

2.2.3 I/O 接口

2.2.4 通信端口

2.2.5 时钟信号接口

2.2.6 服务引脚

2.2.7 复位

2.3 Neuron C 语言

2.4 LonTalk 协议

2.5 网络变量与显式报文

2.5.1 网络变量

2.5.2 显式报文

2.6 LNS 技术与网络管理

2.6.1 LNS 技术

2.6.2 网络管理

2.7 本章小结

第3章 温度采集控制节点设计

3.1 温度采集控制节点设计方案

3.2 控制模块

3.2.1 Neuron 芯片外接存储器

3.2.2 神经元芯片通信端口

3.2.3 I/O 接口电路

3.3 外围接口电路设计

3.3.1 温度采集电路

3.3.2 A/D 转换电路

3.3.3 D/A 转换电路

3.3.4 电源电路

3.4 软件设计

3.4.1 数据采集软件设计

3.4.2 数据控制软件设计

3.5 本章小结

第4章 LonWorks 网络设计

4.1 LonWorks 网络开发工具

4.2 PCLTA 网络适配卡

4.3 网络集成工具LonMaker

4.4 LNS DDE Server

4.5 动态数据交换协议DDE

4.6 测试与验证

4.7 本章小结

结论

参考文献

攻读学位期间发表的学术论文

致谢

#### （9）LonWorks技术在中央空调中的应用（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 研究课题背景和意义

1.2 国内外智能建筑的发展状况

1.2.1 国外智能建筑的发展情况

1.2.2 国内智能建筑的发展情况

1.3 楼宇自动化系统的发展现状

1.3.1 楼宇自动化系统的简介

1.3.2 楼宇自动化系统的发展

1.4 课题来源

1.5 本论文结构

第二章 现场总线技术

2.1 现场总线的定义

2.2 现场总线的特点和优点

2.2.1 现场总线的特点

2.2.2 现场总线的优点

2.3 主流的现场总线

2.4 主流现场总线性能的比较

2.5 国内现场总线的发展概况及LonWorks 现场总线

2.6 本章小结

第三章 LonWorks 技术

3.1 概述

3.2 LonWorks 通信协议——LonTalk

3.2.1 LonTalk 协议概述

3.2.2 LonTalk 协议的物理层通信协议

3.2.3 LonTalk MAC 子层

3.2.4 LonTalk 协议的其他层

3.3 专用硬件

3.3.1 Neuron 芯片

3.3.2 收发器

3.4 专用软件

3.4.1 设备开发工具与Neuron C

3.4.2 网络系统集成工具

3.5 LonMark 互操作标准

3.6 本章小结

第四章 基于LonWorks 的楼宇自动化系统的总体设计

4.1 系统总体方案设计介绍

4.1.1 系统总体概况

4.1.2 系统设计目标和原则

4.1.3 系统设计依据

4.2 系统网络的总体设计

4.3 中央空调系统

4.3.1 冷冻水和冷却水系统

4.3.2 空调机组

4.3.3 新风机

4.3.4 排烟排风机（进风风机）

4.3.5 系统的控制功能

4.4 本章小结

第五章 空调控制系统的设计

5.1 LonBAC-3000 控制系统

5.2 组合空调机组的控制

5.3 主要硬件设备

5.3.1 智能阀门

5.3.2 温、湿度控制器

5.3.3 开关量输入与输出控制器

5.4 软件系统设计

5.4.1 智能阀门控制程序

5.4.2 温度、湿度控制器控制程序

5.4.3 开关量输入输出控制器控制程序

5.5 本章小结

第六章 实时监控分析及设计

6.1 实时监控系统的功能需求分析

6.2 实时监控系统的内容设计分析

6.3 实时监控系统的软件实现

6.3.1 Visual C++介绍

6.3.2 软件系统具体实现

6.4 本章小结

结论与展望

参考文献

致谢

#### （10）LonWorks技术在铁路行业的应用（论文提纲范文）

1 列车通信网络的发展

2 LonWorks现场总线技术在客车上的应用

3 LonWorks现场总线技术在重载货车上的应用

4 LonWorks现场总线技术在铁路其他领域的应用

5 LonWorks现场总线技术的优缺点

5.1 LonWorks的特点

5.2 LonWorks的缺陷

6 总结

### 四、LonWorks现场总线技术（论文参考文献）

- [1]小区安防系统设计与实现[D]. 曾印. 南昌大学, 2020(01)

- [2]城市重点人防工程综合监控系统的研究与应用[D]. 许碧娟. 福州大学, 2017(05)

- [3]异构网络环境下的楼宇系统集成关键技术研究[D]. 陈瑾. 南京师范大学, 2017(02)

- [4]基于Lonworks总线的空调智能控制网络的设计[D]. 方新. 苏州大学, 2016(05)

- [5]LonWorks现场总线及其智能节点设计[J]. 潘辉. 信息与电脑(理论版), 2011(16)

- [6]“LonWorks”现场总线技术的开发与应用[J]. 高安邦. 电脑学习, 2010(05)

- [7]基于LonWorks现场总线技术的温度采集控制节点开发[D]. 郝志文. 吉林建筑工程学院, 2010(02)

- [8]“LonWorks”现场总线技术的新发展[J]. 田敏,高安邦. 哈尔滨理工大学学报, 2010(01)

- [9]LonWorks技术在中央空调中的应用[D]. 翁振粤. 华南理工大学, 2009(S2)

- [10]LonWorks技术在铁路行业的应用[J]. 王立文,赵红卫. 铁道机车车辆, 2009(04)

本文来源: https://www.lunwen80.cn/article/f71a5b2a23c9c2b014c5231c.html